БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

КП.НЗ-05.00.000ПЗ

Група НЗФ-18-1

Копей Богдан Русланович

2022

# МІНІСТЕРСТВО освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

# Кафедра нафтогазової геофізики

__________________________________________________

(прізвище,ім’я,побатькові)

УДК550.83

(індекс)

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

Визначення точності знімання гамма-поля радіометром СРП-88Н.

(назвароботи)

(назваосвітньоїпрограми)

103 – Науки про Землю

(шифріназваспеціальності)

___________________Копей Богдан Русланович________________________

(прізвище,ім’я,по-батькові здобувачаосвітньогоступеня)

Науковий керівник _к. геол.н.____Розловська Світлана Євгеніївна________

(прізвище,ім’я,по-батькові,науковийступінь,вченезвання)

Допущено доз ахисту Завідувач кафедри___________________________проф. Федоришин Д.Д. (посада) (підпис)(дата)(ініціалита прізвище) Рецензент__________________________________________________ (посада) (підпис) (дата) (ініціали та прізвище)

Роботаміститьрезультативласнихдосліджень.Використанняідей,результатіві текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

Івано-Франківськ– 2022 рік

# МІНІСТЕРСТВО освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Інститут   природничих наук та туризму

Кафедра  нафтогазової геофізики

Спеціальність 103 -_ «Науки про Землю» ___

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри нафтогазової геофізики

проф. Федоришин Д.Д._____

«___» ___________ 20      року

ЗАВДАННЯ

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

Студенту __Копею Богдану Руслановичу_______________________________

прізвище, ім’я, по батькові

Тема роботи:Визначення точності знімання гамма-поля радіометром СРП-88Н.______________________________________________________________

Затверджена наказом по університету №_122/7_від «__» _    2022_р.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ____________

3. Вихідні дані до роботи: Спеціалізована література із ядерної геофізики__________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити):

Фізичні основи та задачі гамма – методів, Методика та прилади гамма-зйомок, Еталонування радіометричної апаратури.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

6. Дата видачі завдання «21» березня 2022р.

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

| №п/п | Назва етапів бакалаврської роботи | Термін виконання етапів роботи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опрацювання літературних джерел та складання плану | 21.03.22-23.03.22 |
| 2 | Написання розділу 1 | 25.03.22-10.04.22 |
| 3 | Написання розділу 2 | 15.04.22-29.04.22 |
| 4 | Написання розділу 3. | 09.05.22-27.05.22. |
| 5 | Формулювання висновків. Оформлення пояснювальної записки. | 01.06.22-10.06.22 |

.

Виконав __________________________/Копей Б.Р./_____

(підпис)    (прізвище,ім’я, по батькові)

Керівник_________________________/Розловська С.Є./

(підпис)    ( прізвище,ім’я, по батькові)

“21” березня 2022р.

РЕФЕРАТ

Бакалаврська робота: 33сторінок, 9 рисунків, 2 таблиці, 6 джерел.

Тема бакалаврської роботи – Визначення точності знімання гамма-поля радіометром СРП-88Н.

Мета бакалаврської роботи – закріплення і поглиблення практичних навичок одержаних під час навчання, а саме, володіння радіометрами по типу СРП-88Н та проведення розрахунків за отриманими даними, а саме еталонування  приладу та визначення його точності.

В бакалаврській роботі описані фізичні основи та задачі гамма-методів, методика проведення польових спостережень та прилади, за допомогою яких проводяться гамма–зйомки.

Ключові слова: радіометрія, радіометрична апаратура, гамма-зйомка, іонізаційне випромінювання, еталонування.

ABSTRACT

Thesis: 39 pages, 9 drawings, 6 sources.

Thesis topic - Determination of the accuracy of gamma field imaging with a radiometer SRP-88N.

The purpose of the course work - consolidation and deepening of practical skills acquired during training, namely, possession of radiometers such as PSA-88N and calculations based on the data obtained, namely the calibration of the device and determine its accuracy.

The dissertation describes the physical foundations and tasks of gamma methods, methods of field observations and devices with which gamma surveys are conducted.

Key words: radiometry, radiometric equipment, gamma imaging, ionizing radiation, calibration.

ЗМІСТ

ВСТУП	    7

1. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАДАЧІ ГАММА – МЕТОДІВ	    9

  - Види іонізуючого випромінювання					      9

  - Гамма-випромінювання. Взаємодії - променів з речовиною   10

  - Задачі ядерно-геофізичної розвідки					     12

2. МЕТОДИКА ТА ПРИЛАДИ ГАММА-ЗЙОМОК	   18

2.1 Наземні радіометричні методи пошуків				     18

2.2 Аерорадіометричні методи						     23

2.3 Пішохідні гамма-зйомки та наземні гамма-спектрометричні       23

2.4 Глибинні радіометричні методи пошуків				     24

2.5. Апаратура для проведення гамма-зйомок	   25

3. ЕТАЛОНУВАННЯ РАДІОМЕТРИЧНОЇ АПАРАТУРИ			     28

3.1 Відомості про радіометр СРП-88Н					     28

3.2Еталонування радіометра							     30

3.3Визначення точності знімання радіометра				     35

ВИСНОВКИ                                                                                                        38

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                          39

ВСТУП

Радіометрична розвідка являє собою комплекс методів розвідувальної геофізики, що використовують прояви природної радіоактивності для пошуків і розвідки руд радіоактивних елементів.У поєднанні з іншими методами застосовується також при пошуках і розвідці нерадіоактивних руд (фосфоритів, рідкісних земель, цирконію, ванадію та ін.), в складі яких містяться домішки радіоактивних елементів. У зв’язку з цим радіометричні спостереження являються невід’ємноючастиною циклу геолого-геофізичних досліджень.

Явище самочинного перетворення деяких нестійких ядер одних елементів в ядра інших елементів з випромінюванням різних типів елементарних частинок і електромагнітних хвиль надзвичайно малої довжини називається радіоактивністю.

Вперше це явище спостерігав французький фізик Анрі Беккерель ще в 1896 році. Подальші дослідження в цій області здійснювало подружжя Кюрі (П’єр Кюрі й Марія  Кюрі, а також  Резерфорд та ряд інших  фізиків). Явище радіоактивності безпосередньо  обумовлене лише внутрішньою будовою ядра і не залежить від зовнішніх умов (тиску, агрегатного стану, температури та ін.).

Радіоактивність може бути як природною так і штучною. Штучна радіоактивність була виявлена після синтезу необхідних ядер в 1936р. подружжям Ф. Жоліо-Кюрі  і  І. Жоліо-Кюрі.

Мета роботи: отримати практичні навички у роботі з радіометрами по типу СРП-88Н та проведення розрахунків за отриманими даними, а саме еталонування  приладу та визначення його точності.

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:

- Розглянути засади радіометричної розвідки і сформулювати її основні задачі.

- Охарактеризувати наземні гамма-методи, описати технологію проведення робіт та апаратуру,  яка використовується в кожному з них.

- Провести еталонування радіометра СРП-88Н, визначити ціну поділки приладу та точність знімання гамма-поля.

Об’єкт дослідження: сцинтиляційний радіометр СРП-88Н.

Предмет досліджень: ціна поділки радіометра та точність вимірювання гамма-поля.

Практичне значення отриманих результатів.

Еталонування і точність приладу дають нам можливість зменшити до мінімуму похибки приладу для використання його на практиці.

1 ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАДАЧІ ГАММА – МЕТОДІВ

1.1 Види іонізуючого випромінювання

Гірські породи містять радіоактивні елементи.  Вміст радіоактивних елементів у різних гірських породах різний, а отже, і інтенсивність ядерних випромінювань, що їх випромінюють джерела будуть відрізнятися.  Тому, реєструючи їх, можна сформувати висновки про тип гірських порід.

Іонізуюче випромінювання – будь-яке випромінювання, взаємодія якого із середовищем приводить до утворення електричних зарядів різних знаків. Розрізняють такі види іонізуючих випромінювань: α-,β-випромінювання, фотонне і нейтронне випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання і видиму частину світлового спектру не відносять до іонізуючого випромінювання. Зазначені вище види випромінювання мають різну проникаючу здатність, що залежить від носія та енергії випромінювання.

Альфа-випромінювання (α-випромінювання) – іонізуюче випромінювання, яке являє собою потік відносно важких частинок (ядер гелію, що складаються з двох протонів і двох нейтронів), що випускаються при ядерних перетвореннях. Енергія частинок складає декілька мегаелектрон-вольт(МеВ) і різна для різних радіонуклідів. При цьому деякі радіонукліди випускають α-частинки кількох енергій.

Бета-випромінювання – потік β-частинок (електронів і позитронів), які мають більшу проникаючу здатність в порівнянні з β-випромінюванням. Частки, які випускаються, мають безперервний енергетичний спектр, розподіляючись за енергією від нуля до певного максимального значення, характерного для даного радіонукліда. Максимальна енергія β-спектру різних радіонуклідів лежить в інтервалі від декількох кеВ до декількох МеВ.

Гамма – випромінювання - не відхиляється електричними і магнітними полями, володіє відносно слабкою іонізуючою і надзвичайно великою проникною здатністю (проходить крізь шар свинцю завтовшки 5 см), дифрагує на кристалах. - випромінювання – це короткохвильове електромагнітне випромінювання з дуже малою довжиною хвилі  і внаслідок цього – яскраво вираженими корпускулярними властивостями.

Експериментально встановлено, що - випромінювання не є самостійним видом радіоактивності, а лише супроводжує - та - розпади; виникає також під час ядерних реакцій, гальмування заряджених частинок, їх розпаду та ін. Встановлено, що - випромінювання не викликає зміни заряду і масового числа ядер, воно випускається дочірнім ядром, яке в момент свого утворення перебуває у збудженому стані [1].

1.2Гамма-випромінювання. Взаємодії - променів з речовиною

Якщо ядро збуджене і знаходиться в стані з більш високою енергією, то воно може самочинно перейти на більш низький енергетичний рівень, випустивши при цьому фотон. Відстані між енергетичними рівнями ядер складають величину порядку 1-2 МеВ. Тому енергії фотонів, які випускаються ядрами, в сотні і тисячі разів перевищують енергію фотонів атомних оболонок. Такі високо енергетичні фотони, які випускаються ядрами атомів, називаються  гамма-фотонами або гамма-квантами.

Установлено, що гамма-випромінювання ядер не є самостійним видом радіоактивності. Цей вид випромінювання завжди супроводжується  - і  -  випромінюванням. Гамма-кванти є продуктом випромінювання не материнських а дочірніх ядер. За проміжок часу   10-13 – 10-14с дочірнє ядро переходить у нормальний або у менш збуджений стан, випромінюючи при цьому - кванти строго відповідних енергій. Тому спектр - випромінювання має дискретний характер.

При - випромінюванні масове число А і зарядове число Z не змінюються, тому таке випромінювання не описується жодним правилом зміщення. При радіоактивних розпадах різних ядер- кванти можуть мати енергію від 10 кеВ до5 МеВ .

Гамма-кванти мають нульову масу спокою, а тому не сповільнюються середовищем. При проходженні - квантів через середовище вони можуть або поглинатись, або розсіюватись.

Гамма-промені відносяться до сильно проникаючого випромінювання в речовині. Проходячи крізь речовину γ- кванти взаємодіють з атомами, електронами і ядрами, у результаті чого їх інтенсивність зменшується.

Фотоефект. Фотоефектом називається така взаємодія γ- кванта з атомом, при якому γ - квант поглинається повністю (зникає), а з атома виривається електрон. Одна частина енергії γ- кванта Ej витрачається на розрив зв'язку електрона з ядром εе-, інша частина перетворюється в кінетичну енергію електрона Eе-:

.                             (1.1)

Перша особливість фотоефекта полягає в тому, що він відбувається тільки тоді, коли енергія γ - кванта більша за енергію зв'язку електрона в оболонці атома.

Фотоелектрон рухається майже перпендикулярно до напрямку поширення поглинутого γ- кванта (рис. 2.3).  Рух фотоелектрона збігається з напрямком коливання електричної напруженості електромагнітного поля. Це показує, що фотоелектрон виривається з атома електричними силами.

Друга особливість фотоефекту - збільшення фотоелектричного поглинання γ- квантів з ростом енергії зв'язку електронів в атомі. Фотоефект практично не спостерігається на слабко зв'язаних електронах атома. При енергії γ- кванта  >>εe- їх можна вважати вільними. Такий електрон не може поглинати γ- квант. Це випливає із законів збереження енергії й імпульсу:

.            (1.2)

Фотоефект в основному відбувається на К - і   L - оболонках атомів. Згідно з другим рівнянням вільний електрон, поглинувши γ- квант, повинен був би рухатися зі швидкістю, у два рази більшою за швидкість світла, що заперечує теорія відносності  [2].

Лінійний коефіцієнт ослаблення фотоефекту μф різко зменшується із збільшенням енергії, і при енергіях понад 10 МеВ у свинці практично не виникають фотоелектрони.

Комптон-ефект. На слабко зв'язаних атомних електронах відбувається розсіювання γ-квантів, яке називається комптон- ефектом. Взаємодія γ-кванта з електроном у комптон-ефекті це пружне  зіткнення двох  кульок з масами   і mе.

У кожному пружному зіткненні γ - квант передає частину своєї енергії електрону і розсіюється. Оскільки розсіювання γ - квантів залежить від концентрації атомних електронів Ne~z, то і комптон - ефект визначається порядковим номером речовини z. Розсіювання γ – квантів   відбувається головним чином на слабо зв’язаних електронах  зовнішніх оболонок атомів.

1.3Задачі ядерно-геофізичної розвідки

Ядерно-геофізична розвідка — один з методів розвідувальної геофізики, що застосовується для пошуків та розвідки родовищ радіоактивних елементів (радіометрія), а також для пошуків та розвідки нерадіоактивних корисних копалин (ядерна геофізика), заснований на вивченні та використанні різних властивостей радіоактивних випромінювань, відкритих у 1896р. А.Беккерелем.

Ядерно-геофізична розвідка включає групу методів, заснованих на вивченні природної і штучної радіоактивності.

Серед методів, що використовують природну радіоактивність, основне значення мають радіометричні методи пошуків родовищ радіоактивних руд, фосфоритових, танталових, ніобієвих, рідкісноземельних та інших родовищ, руди яких містить домішки радіоактивних металів,  складі майданних метасоматитів, що супроводжують деякі типи родовищ благородних та інших металів.

Методи, засновані на вивченні штучної радіоактивності, використовуються для пошуків родовищ важких металів – свинцю, цинку, молібдену, ртуті, сурми та ін. Проте основна сфера застосування ядерно-геофізичних методів з використанням штучних джерел випромінювання – визначення речовинного складу та фізичних властивостей порід та руд  за умов природного залягання.  Істотне місце ядерно-геофізичні методи посідають у комплексі свердловинних досліджень.

Виділяють такі методи в радіометрії: прямій і активаційний.

Прямий метод. Якщо природний зразок містить у своїй сполуці домішка радіоактивної речовини, то концентрацію цієї домішки визначають, безпосередньо вимірюючи інтенсивність радіоактивного випромінювання. Серед звичайних природних речовин такі об'єкти вкрай рідкі, тому що більшість елементів періодичної системи являють собою суміші стабільних ізотопів.

Щоб досліджувати систему, що представляє собою в природних умовах суміш стабільних ізотопів, прибігають до її радіохімічної активації, тобто викликають у ній реакції радіоактивного розпаду. Активаційний методполягає в опроміненні речовини, при звичайних умовах не радіоактивного випромінювання, що має, шляхом впливу на зразок потужним джерелом радіоактивного випромінювання. Для цього досліджуваний зразок поміщають у реактор, що представляє собою свинцевий контейнер з ампулою, заповненої радіоактивною речовиною, Наприклад Sr90 (джерело γ-випромінювання). У деяких випадках як джерело з невеликою енергією γ -випромінювання використовують ізотоп Гідрогену - тритій. Викликана в результаті опромінення в досліджуваному зразку, радіохімічна реакція досліджується, тобто виміряється характер випромінювання і його інтенсивність.

Серед всього різноманіття польових радіометричних методів виділяють наступні основні різновиди:

- гамма-методи – група методів, в основі яких лежить реєстрація g-активності;

- еманаційні методи – радіометричні методи, засновані на реєстрації концентрації радіоактивних еманацій (сюди відноситься і гелієвий метод);

- радіогідрогеологічний метод, заснований на вивченні радіоактивності і розподілу радіоактивних елементів в природних водах;

- уранометричний метод – група методів прямої оцінки вмісту урану в пробах;

- радіобіохімічний метод, заснований на оцінці радіоактивності і вмісту радіоактивних елементів в рослинах.

Гамма-радіометричні методи. Суттєвою особливістю цих методів є проведення дистанційних досліджень у зв’язку зі значною проникаючою здатністю g- випромінювання. Основними різновидами цих методів є:

- аерогаммарадіометричний метод;

- автомобільна g-зйомка;

- пішохідна g-зйомка;

Аерогаммарадіометричний метод. Зараз цей метод вважається одним з головних. Він полягає у виявленні g-аномалій з послідуючою перевіркою їх перспективності наземними роботами. У зв’язку з появою аерогаммаспектрометрів, стало можливим реальне визначення в польоті вмісту радіоактивних елементів – U, Ra, Th, K. В зв’язку з цим, метод набув великого значення при геологічному картуванні і пошуках різнихкорисних копалин. Частково, його застосування в комплексі з аеромагнітометричними спостереженнями дозволяє здійснити прогноз пошуків заліза, поліметалів, рідкісних і рідкісноземельних елементів, нафти і газу, а також інших корисних копалин, які зустрічаються в парагенезисі з радіоактивними елементами. Основними перевагами методу є швидкість досліджень, висока економічна ефективність робіт. Найбільш ефективним є застосування методу у районах як зі складними, так і з рівнинними формами рельєфу, із сухим кліматом, задовільною відслоненістю корінних порід, де розвинуті первинні і вторинні механічні і сольові ореоли розсіяння родовищ корисних копалин.

Автомобільна гамма-зйомка вирішує взагалі ті ж задачі, що і пішохідна зйомка, але має перед останньою ряд переваг (швидкість, нижчу вартість, більшу чутливість апаратури). Однак, можливості автомобільної зйомки суттєво обмежуються умовами проходження місцевості автотранспортом. Найбільш придатною для проведення зйомки є рівнина чи бугриста, слабко залісена і незаболочена місцевість з нахилом до 5¸80. Місцевість із загальним нахилом рельєфу 150 і більше для проведення площинної автозйомки непридатна.

Пішохідна гамма-зйомка є основним методом масових пошукових робіт, особливо в “відкритих” районах, на ділянках з розчленованим рельєфом, при потужності рихлих відкладів до 2¸3 м. У залежності від глибини залягання горизонту, який відрізняється максимальним площинним розвитком радіоактивних ореолів і радіометричних аномалій, застосовуються різні модифікації наземних гамма-пошуків. При глибині його залягання від 0,3 м до 1,5 м пошуки проводять в закопушках, шпурах чи шляхом плужних гамма-пошуків. Якщо глибина пошуків - 10¸20 м, то проводять глибинні пошуки зі застосуванням спеціальних самохідних бурових установок.

Еманаційна зйомка. Пошуки радіоактивних руд методом еманаційної зйомки засновані на дослідженнях розподілу радіоактивних еманацій в рихлих відкладах шляхом відбору і аналізу проб підгрунтового повітря. Крім пошукових цілей еманаційна зйомка успішно застосовується для виявлення і простеження зон тектонічних порушень, контактів порід, зон дроблення тощо.

У залежності від глибини відбору проб розрізняють два види еманаційних зйомок:

а) звичайна еманаційна зйомка з відбором проб з бурок глибиною 0,8¸1 м, які проходять вручну або з застосуванням механічних засобів;

б) глибинна еманаційна зйомка з відбором проб із шпурів глибиною від 1,5 до 10 м і більше, які проходять за допомогою самохідних бурових установок (автокрани, вібробури, СУГП-10 та інші).

Радіоактивні еманації – Rn i An – утворюється при розпаді Ra i його ізотопів – ThX i AcX. За своєю природою вони є інертними газами. По мірі розпаду материнських елементів вони накопичуються у порах і тріщинах гірських порід і розповсюджуються в різних напрямках від емануючого об’єкту, утворюючи газові ореоли розсіяння.

Інтенсивність еманування (кількість вільної еманації, яка виділяється із 1 г породи за 1 с) характеризується коефіцієнтом еманування, тобто відношенням кількості еманації, яка виділяється за деякий проміжок часу із емануючого тіла в оточуюче середовище, до всієї кількості еманації, яка утворилася за той самий проміжок часу.

Еманування гірських порід характеризується також їх емануючою здатністю – це кількість еманацій, яка виділяється і 1 г породи за час, достатній для встановлення радіоактивної рівноваги між еманацією і її материнським елементом.

Еманаційна зйомка може використовуватися на різних етапах геологорозвідувальних робіт, починаючи від рекогносційних пошуків і закінчуючи детальними і оціночними роботами на родовищах та рудопроявах, навіть до еманаційного опробовування гірських виробіток. Але, найбільш ефективними є пошукова та детальна еманаційні зйомки.

Уранометрична зйомка. Задачею зйомки є пошуки ореолів та потоків розсіювання уранових родовищ в гірських породах, водах, попелу рослин. Уранометрична зйомка основа на прямій індикації урану в пробах і використовується в комплексі з b- та g-польовими та лабораторними методами.

Найбільш поширеним способом уранометричних досліджень є метод донних проб у потоках розсіяного урану. Він відноситься до дрібномасштабних методів і, в основному, використовується в районах з добре розвиненою гідромережею, розчленованим рельєфом із чітко вираженим зносом рихлого матеріалу, а також в тайгових заболочених ділянках.

Радіобіогехімічні пошуки. Їх сутність полягає в знаходженні аномалії вмісту урану в попелі рослин, шляхом їх систематичного опробовування і аналізу. Теоретичною основою методу є залежність хімічного та видового складу рослин від хімічного складу грунтів та гірських порід.

Надходження радіоактивних елементів з грунтів до рослини визначається фізико-хімічними процесами на границі коренева система - грунт. Надлишок елементів відносно фізіологічної потреби рослин затримується в корінні. Тому, в останніх накопичується максимальна кількість елементів, причому у стовбурі і листях - зменшується. Нерівномірність розподілу урану і радію в рослинах спостерігається не тільки для різних органів рослин, але і у рослин різного віку, збільшуючись від молодих рослин до дорослих. Здатність до накопичення урану і його продуктів розпаду різна. Вона вища для радію і нижча для урану (у зв’язку з його токсичністю).

Радіогідрогеологічні методи. Сутність їх складається у відборі на досліджуваній території проб поверхневих, ґрунтових або підземних вод, визначення в них вмісту радіоактивних елементів, виділенні аномальних концентрацій. Всі природні води вміщують, в тих чи інших кількостях, радіоактивні елементи. Надходження останніх у водні розчини зобов’язано розчиненню та вилуговуванню цих елементів з гірських порід та руд при просочуванню вод.

Основними факторами, які визначають радіоактивність вод є: геохімічні властивості радіоактивних елементів, їх склад та форма знаходження у породах; хімічний та газовий склад вод; речовинний склад та фізичні властивості порід; час спільного знаходження вод із породами, гідродинаміка вод; геолого-структурні особливості району; період напіврозпаду радіоактивних елементів [3].

Отже у даному розділі було розкрито фізичні основи гамма-методів, сформульовані їх задачі, описані наземні методи дослідження.

2 МЕТОДИКА ТА ПРИЛАДИ ГАММА-ЗЙОМОК

Переважно більшість радіометричних методів засновані на реєстрації природного гамма-випромінювання урану, торію та калію. Значно рідше з цією метою використовуються бета- та альфа-випромінювання.

Глибинність проникнення гамма-променів у гірських породах та перекривають пухких відкладеннях не перевищує одного метра. Однак за рахунок розвитку в них вторинних ореолів розсіювання глибинність радіометричних методів часто виявляється значно більшою.

Сутність всіх різновидів гамма-методів зводиться до вимірювання сумарного (інтегрального) радіоактивного гамма-випромінювання або диференціальної його реєстрації в певних інтервалах енергії частинок з подальшим виділенням ділянок підвищеної радіоактивності.

За умовами застосування радіометричні методи поділяються:

• на аерорадіометричні;

• наземні (автомобільні та пішохідні);

• глибинні (у шпурах, свердловинах та розвідувальних гірничих виробках).

2.1.Наземні радіометричні методи пошуків

Основними видами наземних радіометричних пошуків є автомобільні та пішохідні.

Автомобільні гамма- і гамма-спектрометричні пошуки розвинулися на основі аеро-гамма-методів, запозичивши у них самописну апаратуру та найважливіші теоретичні положення методу.

Найбільш широким поширенням користуютьсяавтогамма-зйомки масштабу 1:10 000, якими покриваються перспективні площі близько десятків квадратних кілометрів.  Відповідно до цього масштабу відстані між суміжними маршрутами становлять 100 м за оптимальної довжини маршрутів близько 2,5 км.  У сприятливих ландшафтних умовах успішно застосовуються автогамма-зйомки та більші масштаби (1:5 000-1:2 000).  Маршрути прокладаються на місцевості за допомогою GPS-приймачів та пересувних орієнтирів.

Можливість застосування автомобільних пошуків обмежується умовами прохідності місцевості.

Наземна перевірка аномалій та полів проводиться з метою їх оконтурювання та попередньої оцінки. У процесі перевірки з'ясовується геологічна природа аномалій та нулів урану, їх радіоі^охімічні, структурні та мінералого-геохімічні особливості. Для цього ділянки аномалій вивчаються автомобільною гамма-спектрометричною або пішохідною гамма-зйомкою з гамма-спектрометричними спостереженнями, у комплексі зі схематичнимгеологічним, структурно-геофізичним та геохімічним картуванням масштабу 1:10 000 (рисунок2.1).

Рисунок 2.1. Прояв карбонатитового рудного поля, за даними аерогама-спектрометричної зйомки. Схеми: а – геологічна;  б – концентрацій торію.  104%;  в-концентрацій урану.  10 4 %;  г – концентрацій калію.  %;  д - інтегральної інтенсивності гамма-поля;  е – інтерпретаційна.

Виявлені під час зйомки аномальні підвищення інтенсивності гамма-випромінювання перевіряються та деталізуються шляхом повторних заїздів на знижених швидкостях (до 5 км/год) зі згущенням мережі спостережень серіями коротких паралельних заїздів. Якщо вимірювання проводяться за маршрутами, що віддаляються один від одного на відстані, що явно перевищують густоту точок фіксованих спостережень, дослідження називаються маршрутними гамма-пошуками.  Якщо ж відстані між суміжними маршрутами та фіксованими точками спостережень за маршрутом зіставні- застосовується термін "гамма-зйомка".  Зазвичай маршрутні гамма-пошуки проводяться у дрібних масштабах (від 1:200000 до 1:25000), а гамма-зйомки – у масштабах від 1:10000 та більше.

Пішохідні гамма-пошуки та гамма-зйомки проводяться в районах з порівняно гарною оголеністю, в ландшафтних умовах, що сприяють формуванню відкритих ореолів розсіювання урану, коли представницький горизонт збігається з денною поверхнею або наближений до неї, розташовуючись на глибині не більше 0,3 м.  Проведення пішохідних пошуків застосовуються портативні польові сцинтиляційні радіометри СРП-2 "Кристал" та СРП-68-01-03 та дозиметри ДДА.  Найбільш сприятливі для проведення пішохідних пошуків високогірні та гірські райони, де поряд з гарною оголеністю широко розвинені механічні ореоли розсіювання урану у вигляді кам'яних та глибових розсипів, а також помірно-розчленовані райони з гарною оголеністю корінних порід та широким розвитком пухких авто.

При проведенні маршрутних гамма-пошуків та гамма-зйомок активність порід безперервно прослуховується за допомогою телефону радіометра та вимірюється у фіксованих точках спостережень.  Маршрути орієнтуються в хрест простягання рудовмісних структур.  Густота маршрутів і фіксованих точок спостережень за маршрутом залежить від масштабу пошуків і від складності геологічної будови території, що вивчається.  Прив'язка маршрутної мережі спостережень у масштабах до 1:25000 включно виконується візуально з використанням аерофотооснови або інструментально за допомогою бусолі та GPS-приймача.  При гамма-зйомках масштабу 1:10000 і більше необхідне розбивка магістралей і пікетаж з подальшою їх високоточною інструментальною прив'язкою.

У районі виявлених аномалій мережа спостережень згущується.  Паралельно основним маршрутам проходять проміжні профілі з виходами в нормальне поле, і за сукупністю отриманих даних проводиться попереднє визначення площі аномалії.

Інтерпретація результатів гамма-зйомок істотно залежить від правильної оцінки нормальних полів активності порід, що вміщують.

Нижні межі аномальних гамма-активностей визначаються для однорідних площ, складених породами одного складу.  Зазвичай вони оцінюються статистично.

Результати автомобільних гамма-зйомок зображуються у вигляді карт ізоліній гамма-активності, переріз яких в залежності від характеру гамма-поля вибирається від 14 1014 до 57*10-14 А/кг (рисунок 2.1).  Перевірка автогамма-аномалій здійснюється у три етапи.  На першому етапі проводиться геологічне та геоморфологічне обстеження аномальних площ, зазвичай у комплексі з пішохідною гамма-зйомкою.  В результаті цих досліджень уточнюються положення епіцентрів та їх просторові зв'язки зі сприятливими структурами та комплексами порід.  За наявності таких зв'язків, а також якщо причини прояву аномалій незрозумілі, вони піддаються спочатку попередньою, а потім детальною перевіркам за загальноприйнятою методикою.

Результати маршрутних гамма-пошуків оформляються у вигляді графіків, а результати гамма-зйомок - у вигляді карт кореляційних графіків або карт гамма-полів, виконаних у масштабі зйомки (рисунок2.2.).

Рисунок2.2.  Зображення результатів пішохідних гамма-пошуків: а - карта кореляційних графіків: б - картка гамма-аномалії в ізолініях інтенсивності

Наземні гамма-спектрометричні спостереження застосовуються для оцінки виявлених аномалій та виділення перспективних площ.  Вони засновані на відмінності спектрального складу гамма-випромінювання радію, торію та радіоактивного калію.Результати гамма-спектрометричних спостережень оформляються у вигляді графіків вмісту радіоелементів за профілями (рисунок2.3.) або у вигляді планів (в ізолінії вмісту цих елементів).

Рисунок 2.3.  Гамма-спектрометричні профіти на радіоактивній аномаліїуранорадієвої природи: 1 -  четвертинні відкладення;  2 – магматити;  3 - пегматоїдні граніти.

2.2. Аерорадіометричні методи

Аерорадіометричні методи - найбільш досконалі та швидкісні методи пошуків родовищ радіоактивних металів. Вони засновані на виявленні в приземному шарі атмосфери радіаційних гамма-ореолів урану (радію), торію та калію за допомогою високочутливих радіометрів-аналізаторів (рисунок 2.4).

Рисунок2.4.  Схема детальної наземної перевірки ділянки аерогама-спектрометричної аномалії .  Схеми в ізолініях, за даними автогамма-спектрометричної зйомки:а - інтегральної інтенсивності гамма-поля;  6 - концентрації урану (радію), 104 %;  в – концентрації торію.  ІГ4%;  г – концентрації калію.  %: д – схема геологічної будови [4]

2.3.Пішохідні гамма-зйомки та наземні гамма-спектрометричні

Пішохідні гамма-зйомки та наземні гамма-спектрометричні спостереження є основними видами наземних пошуків радіометричних аномалій та рудопроявів. Широка поширеність пішохідних пошуків пояснюється можливістю їх застосування в районах, недоступних для інших видів радіометричних пошуків, їх високою результативністю та низькою собівартістю, можливостями тісного взаємозв'язку радіометричних та геологічних спостережень, безперервної оцінки радіоактивності не лише за маршрутом, а й у прилеглій до нього зоні, а також оперативної деталізації аномалій, що виявляються.

2.4. Глибинні радіометричні методи пошуків

Глибинні радіометричні методи пошуків застосовуються для пошуків слабко проявлених, похованих чи прихованих радіаційних чи газових ореолів. До похованих відносяться ореоли, що раніше входили на поверхню, а потім перекриті плащами далекоприносних пухких відкладень або малопотужними товщами осадових порід. Прихованими (сліпими) вважаються не розкриті ерозією ореоли, що залягають навколо урановорудних скупчень у товщах порід, що вміщають. Для розтину перерахованих ореолів використовуються різні технічні засоби - плуги, шпури, свердловини шнекового, колонкового або ударно-обертального буріння.

Глибина шпурів залежно від положення представницького горизонту змінюється від часток метра до 1-2 м.

Інтенсивність гамма-випромінювання вимірюється в шпурах у напрямку від гирла до вибою з інтервалами в дрібних шпурах через 10-20 см, а в глибоких шнурах через 0,5-1,0 м. У порівнянні з наземними гамма-зйомками шпурові зйомки мають підвищену чутливість , оскільки тілесний кут опромінення датчика збільшується вдвічі.

Застосування шпурової гамма-зйомки найефективніше у тайгових та гірничо-тайгових районах на площах розвитку автономних ландшафтів з приповерхневим заляганням представницького горизонту, а також у районах розвитку малопотужних (до 1 м) далекоприносних відкладень. Найчастіше шпурова гамма- зйомка проводиться в масштабі 1:10 000, при відстанях між суміжними маршрутами 100 м і між шпурами за маршрутом 10-20 м. На площах з глибоким заляганням представницького горизонту при потужностях далекоприносних відкладень порядку з декількох - Для цілей деталізації аномалій.

Плужні гамма-зйомки проводяться на площах, перекритих малопотужними еоловими відкладеннями. За допомогою плужного канавокопач (плантажного шахрая типу КМ-1400, заглиблювача типу АГП-1,7 та ін.) проходять канави глибиною 0,4-0,8 м, і одночасно з проходкою канави проводиться безперервний замір гамма-випромінювання оголюваного горизонту порід. Для цілей плужних гамма-пошуків використовуються автомобільні радіометри типу Ра-69 або сцинтиляційні радіометри РТС з безперервним записом. Пульт управління радіометра з самописцем розміщується у кабіні фактора. Результати шпурових та плужних гамма-зйомок виражаються лініями ізогіпс на розрізах або планах відповідних масштабів [5].

2.5. Апаратура для проведення гамма-зйомок

Для проведення автомобільних гамма-пошуків використовуються газорозрядні радіометри РА-69, а для автомобільних гамма-спектрометричних пошуків – сцинтиляційні гамма-спектрометри АГС-3, що монтуються на автомашинах ГАЗ-69, УАЗ-469 або на всюдиходах.

Радіометр РА-69 має підвищену чутливість (не менше 65 імп./с на 7,2-10-14 А/кг) і забезпечує можливість автоматичного запису показань у двох діапазонах до 1200 та 2400 імп./с. Чотирьохканальний сцинтиляційний гамма-спектрометр АГС-3 має чутливість інтегрального каналу близько 100 імп./с на 7,2-10-14 А/кг та пороги чутливості інтегрального каналу - 23,8-1014 А/кг, урановий - 1,5 -104 %, торієвого - 3,0-104 % та калієвого - 0,5 %. У комплексі з автогамма-радіометрами використовувалися топоприв'язувачі ГАЗ-69-ТМГ, за допомогою яких прокладалися та розбивалися мережі спостережень, наносилися на карту орієнтири та виконувалися топографічні зйомки. В даний час використовуються GPS-приймачі та комп'ютерні технології обробки отриманої інформації.

Наземні гамма-спектрометричні спостереження проводяться портативними радіометрами-аналізаторами типу СП-3 та СП-ЗМ, за допомогою яких реєструються не істинні, а апаратурні спектри, змінені за рахунок взаємодії гамма-квантів із речовиною кристалічного лічильника.  Завдання зводиться до визначення швидкості рахунку в трьох енергетичних інтервалах спектра гамма-випромінювання, у кожному з яких частки гамма-випромінювання одного з цих елементів є найбільшими.  Визначення концентрацій урану (радію), торію та калію проводиться шляхом порівняння заміряних інтенсивностей гамма-випромінювання в кожній з ділянок спектру з їх значеннями, отриманими на моделях.  Поріг чутливості гамма-спектрометрів залежить від часу вимірювань та вмісту радіоактивних елементів.  Для СП-3 при сумарному часі вимірювання 15 хв він становить для радію і торію 1-10 4%, а калію 0,1%.  Вимірювання можна проводити як у диференціальному, так і в інтегральному режимах.  При проведенні вимірювань у диференціальному режимі діапазон вимірюваного спектру становить від 0,3 до 3,0 меВ.  Цей діапазон розбитий на 60 щаблів, що визначають рівень дискримінації приладу.  В інтегральному режимі прилад реєструє гамма-випромінювання з енергією від 0,3 меВ.

Кількість вимірів та мережу спостережень залежать від геологічної обстановки та параметрів аномалій.  Зазвичай кожна аномалія вивчається декількома профілями (не менше 3-х) по 10 точок спостережень і більше кожному профілі.  Для виконання гамма-спектрометричних спостережень необхідно забезпечувати геометричні умови вимірів – вихід корінних порід площею не менше 1 м2 з рівною поверхнею та оптимальний час спостережень.  Час вимірювань залежить від типу радіометра-аналізатора, вмісту радіоактивних елементів та необхідної точності.  Так, наприклад, для приладу СП-ЗАМ при вивченні слабовиявлених аномалій оптимальні експозиції в "калієвому" та "урановому" інтервалах становлять 1,5-2,0 хв, у "торцевому" - 2-3 хв, а при вивченні рудних аномалій скорочуються  до однієї хвилини.

Для проведення аерогама-спектрометричних зйомок використовується апаратура підвищеної чутливості - комплексні аерогеофізичні станції типу АГС-70с, ГСА-75 та ін, що включають п'ятиканальний гамма-спектрометр, протонний магнітометр, електророзсідну апаратуру за методом індукції, курсограф і Для попередньої інтерпретації даних з метою оперативного виявлення та перевірки аномалій використовуються спеціалізовані бортові або розмножувальні пристрої (БУК-4; МДУ; ІКА-2).

Шпурові гамма-пошуки проводяться за допомогою польових радіометрів (каротажний варіант - прилади типу СРП-2к з датчиком діаметром 32 мм, типу СРП-68-02-03 з датчиками відповідно 35 та 25 мм або типу СРП-2 з датчиком ШГ-25 діаметром 25 мм. Дрібні шпури завглибшки від 0,6 до 0,8 м проходяться вручну (за допомогою бурів, ломиків або труб), а шнури завглибшки до декількох метрів - за допомогою віброустановок, гідрозадавлювачів та ін.

Отже в цьому розділі наведено класифікацію радіометричних методів, описано апаратура з їхніми особливостями і сучасними аналогами.

3 ЕТАЛОНУВАННЯ РАДІОМЕТРИЧНОЇ АПАРАТУРИ

3.1Відомості про радіометр СРП-88Н

Для пошуків радіоактивних руд (зон) за їх гамма-випромінюванням у теперішній час використовується сцинтиляційний радіометр СРП-88-01, СРП-88. Прилад виготовлений у вигляді двох частин: пульта (РГП-01) і блока детектування (БДГ4), що з’єднані кабелем. Функціональна схема блоків і вузлів радіометра показана на рисунку3.1

Рисунок 3.1 – Блок-схема СРП

Прилад дозволяє виконувати вимірювання потоку гамма-випромінювання в межах від 0 до 10000 с-1 і потужності експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінювання в межах від 0 до 2200 фА/кг (від 0 до 3000 мкР/год).

Кожний діапазон розбитий на 5 піддіапазонів.

Підготовка приладу до роботи та робота з ним.

1. Вихідне положення перемикача  меж  вимірювання – «3 тис.мкр/г», перемикача режиму роботи - «Викл.».

2. Увімкнути прилад, для чого перевести перемикач режиму роботи в положення «Бат.». Напругу елементів живлення визначають за показом приладу, стрілка якого повинна знаходитись в межах від 8 до 15 вольт (межа вимірювання 15 вольт).

3. Перевести перемикач режиму роботи в положення  «5В».  В  цьому положенні контролюється вихідна напруга стабілізатора, яка повинна бути 50,3 вольта (межа вимірювання 10 вольт).

4. Перевести перемикач режиму роботи в положення «5». Прилад при цьому показує відповідно потужність експозиційної дози в точці    розміщення блока детектування.

5. Перевірити працездатність приладу  за  допомогою  контрольного    джерела, яке входить в комплект і знаходиться в комірці пульта,    і закрита кришкою. При цьому натиснути кнопку  «Контр.» на пульті приладу. Покази не повинні зменшуватися більше, ніж на10 %.

6. Закрити контрольне джерело кришкою.

7. Для вимірювання потужності -поля  перемикач  меж  вимірювання перевести в положення, яке відповідає потужності -поля в точці виміру, і вибирають таку, щоб покази приладу були не менше 30 % усієї шкали.

8. В маршруті встановлюють постійну часу 2,5 с.

9. Відлік знімають з приладу через  (20 с, 10 с) як середнє,   навколо якого коливається стрілка. Похибку можна суттєво зменшити, якщо вирахувати покази в даній точці як середнє  арифметичне з 510 відліків за 3060 секунд спостереження.

При вимірюванні потужності експозиційної дози -випромінювання основна похибка (в мкР/год) радіометра визначається рівнянням

,                     (3.1)

де  - розраховане значення ПЕД (потужність експозиційної дози) в точці вимірювання в мкР/год;  - кінцеве значення границі вимірювань, в якій взято відлік, в мкР/год.

3.2 Еталонування радіометра

Перевірка діапазонів проводиться шляхом еталонування, суть якого зводиться до знімання відліків в 46 точках діапазону в межах 0,20,9 границі вимірювання при постійному часі 5 с. Різна інтенсивність опромінення створюється розміщенням радієвого еталону на різну віддаль від центра кристала. Цю віддаль визначають за формулою (в метрах з точністю до 0,01м)

,                      		    (3.2)

де  - вміст радію в еталоні (0,1мг);  - потужність експозиційної дози -випромінювання в мкР/год.

При еталонуванні радіометрів датчик, крім первинних гамма-квантів  від  еталону, піддається впливу розсіяного -випромінювання, яке призводить до значної похибки при розрахунках перевідних коефіцієнтів. Щоб виключити такий вплив існує декілька способів еталонування. Найчастіше на практиці при еталонуванні радіометрів з сцинтиляційними лічильниками користуються методом «свинцевої гармати». При цьому -випромінювання являє собою вузенький пучок, який попадає на гільзу радіометра; в пучку відсутнє розсіяне випромінювання. Для поглинання розсіяного випромінювання від поверхні порід або поля можна використовувати свинцевий циліндричний екран, який оточує датчик, або екран у вигляді листа, який підкладають під датчик випромінювання. У цій роботі використовується перший спосіб. Для еталонування гільзу радіометра розміщують на підставці в горизонтальному положенні, направивши торець в сторону еталона. Вісь «свинцевої гармати» і гільзи радіометра повинні знаходитись обов`язково на одній прямій.

В процесі еталонування бажано будувати криву залежності відліків приладу від інтенсивності випромінювання еталону. Це дозволяє своєчасно побачити і виправити незакономірний хід еталонної кривої, що зумовлений помилками знімання відліків по шкалі приладу або геометрії установки.

Через те, що відлік показів приладу обумовлений не тільки -випромінюванням еталону  , але і фоном  місця еталонування, нуль абсциси еталонованої кривої зміщується вліво на величину . Величина  визначається шляхом екстраполяції (продовження) початкової лінійної частини градуйованої кривої до вісі абсцис.

Віддаль від точки перетину екстрапольованої частини кривої з віссю абсцис до вибраного раніше початку координат, який подано в масштабі вісі абсцис, дорівнює шуканому фону місця еталонування (в мкР/год) [6].

Для еталонування радіометра СРП-88Н проводилися необхідні спостереження, результати яких відображено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Дані еталонування радіометрів

| Р/ Покази приладу | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Марка приладу та його № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 109 | 174 | 232 | 278 | 322 | СРП-88 №1632 |

За цими даними побудовано графік еталонування (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Графік еталонування радіометра

Визначити ціну поділки приладу можна за формулою [4]

(3.3)

де І1 , І2  – інтенсивність еталону (мкр/год);

n1, n2.- покази приладу.

Вибираючи І1 = 100, І2 = 42, визначаємо, що n1 = 280, n2 = 120,тоді ціна поділки радіометра складає 0.4875мкр/год.

3.3Визначення точності знімання радіометра

Для визначення точності знімання обов’язково проводяться контрольні виміри.

Точність знімання визначають за формулою

,          		    (3.4)

де  - рядовий вимір;

- контрольний вимір;

- кількість контрольних точок.

Радіометрична карта будується з перетином ізоліній гама-інтенсивності.

Вимірювання проводилися на територіїІФНТУНГ (рисунок 3.3). Перед початком роботи перевірявся рівень живлення батареї приладу.Потім відбувалася розбивка профілю спостережень, який складався з 50 пікетів(рисунок 3.4). По цих пікетах проводилися основні спостереження, а потім – контрольні вимірювання (таблиця 3.2, рисунок 3.5).

Рисунок 3.4. Проведення замірів

Рисунок 3.5 – Інтенсивність гамма-поля по профілю спостереження

Таблиця 3.2 Результати польових спостережень

| Основні виміри |  |  |  | Контрольні виміри |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК | І, імп/10с | ПК | І, імп/10с | ПК | І, імп/10с | ПК | І, імп/10с |
| 1 | 38 | 26 | 40 | 1 | 42 | 26 | 41 |
| 2 | 49 | 27 | 38 | 2 | 43 | 27 | 37 |
| 2 | 53 | 28 | 41 | 3 | 42 | 28 | 37 |
| 4 | 38 | 29 | 38 | 4 | 44 | 29 | 36 |
| 5 | 39 | 30 | 40 | 5 | 40 | 30 | 42 |
| 6 | 42 | 31 | 38 | 6 | 42 | 31 | 42 |
| 7 | 42 | 32 | 39 | 7 | 45 | 32 | 36 |
| 8 | 38 | 33 | 38 | 8 | 40 | 33 | 38 |
| 9 | 43 | 34 | 38 | 9 | 43 | 34 | 46 |
| 10 | 40 | 35 | 44 | 10 | 39 | 35 | 42 |
| 11 | 40 | 36 | 36 | 11 | 38 | 36 | 38 |
| 12 | 40 | 37 | 45 | 12 | 54 | 37 | 45 |
| 13 | 39 | 38 | 41 | 13 | 41 | 38 | 41 |
| 14 | 42 | 39 | 40 | 14 | 49 | 39 | 38 |
| 15 | 43 | 40 | 39 | 15 | 39 | 40 | 46 |
| 16 | 43 | 41 | 37 | 16 | 40 | 41 | 35 |
| 17 | 45 | 42 | 38 | 17 | 39 | 42 | 50 |
| 18 | 40 | 43 | 39 | 18 | 40 | 43 | 40 |
| 19 | 42 | 44 | 38 | 19 | 36 | 44 | 33 |
| 20 | 42 | 45 | 31 | 20 | 41 | 45 | 38 |
| 21 | 39 | 46 | 44 | 21 | 40 | 46 | 38 |
| 22 | 41 | 47 | 36 | 22 | 45 | 47 | 34 |
| 23 | 42 | 48 | 36 | 23 | 53 | 48 | 37 |
| 24 | 40 | 49 | 37 | 24 | 37 | 49 | 38 |
| 25 | 40 | 50 | 43 | 25 | 37 | 50 | 40 |

Використовуючи формулу 3.4 за даними спостережень було визначено точність радіометра СРП-88Н, яка склала 3,28%.

В даному розділі була виконана практична частина всієї бакалаврської роботи, а саме проведення розрахунків та визначення таких параметрів– ціни  поділки приладу, яка склала 0.4875мкр/год та точності знімання гамма-поля, яка склала 3,28%.

ВИСНОВКИ

Задачею бакалаврської роботи було визначення точності знімання гамма-поля радіометром СРП-88Н.

Розглянуто фізичні основи гамма-методів та окреслено область використання цих методів в циклі геолого-геофізичних досліджень.

Наведено класифікацію радіометричних методів, описано технологію проведення робіт та апаратуру, яка використовується в кожному із них.

Практичне завдання бакалаврської роботи – визначення ціни поділки приладу, яка склала 0.4875мкр/год, та визначена точність знімання гамма-поля, яка склала 3,28%.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ядерна геофізика: підручник/ С.А. Вижва, І.І. Онищук, О.П. Черняєв. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 608 с.

2.Польові радіометричні  методи. https://studopedia.com.ua/1_426585_polovi-radiometrichni-metodi.html

3.Домаренко В.А. Геологія. Родовища руд рідкісних та радіоактивнихелементів. 2017.- 198с.

4. Степанюк В.П., Штогрин М.В. Ядерна геофізика і радіометрична розвідка: Навчальний посібник, Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 179 с.

5. Штогрин М.В., Габльовський Б.Б. Ядерна геофізика та радіометрична розвідка. Лабораторний практикум, Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. – 83 с.

6. Нагля В.В., Овчинников Л.И. Радиометрические и ядернофизическиеметодыразведки. –М.: Недра, 1982. Гл.VIII, с. 122-140.