Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Інститут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА»

Кафедра будівництва

Матура Дмитро Дмитрович

(прізвище, імя, по-батькові)

УДК_624.01_

(індекс)

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

Розважальний центр у м. Тернопіль Тернопільскої області

Будівництво та цивільна інженерія

(назва освітньої програми)

G 19 – «Будівництво та цивільна інженерія»

(шифр і назва спеціальності)

Здобувач  Д.Д. Матура

(підпис, ініціали та прізвище здобувача освітнього рівня)

| Науковий керівник |  |  | доцент Палійчук І.І. |
| --- | --- | --- | --- |
| (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) |  |  |  |
| Допущено до захисту Завідувач кафедри |  |  |  |
| Завідувач кафедри |  |  | А.В. Андрусяк |
| (посада) | (підпис) | (дата) | (ініціали та прізвище) |
| Робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело Івано-Франківськ – 2026 |  |  |  |

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Інститут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА»

Кафедра будівництва

Спеціальність G 19 - “Будівництво та цивільна інженерія” ОПП	Будівництво та цивільна інженерія

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

к.т.н., . Андрусяк А.В. "	"		2026 р.

ЗАВДАННЯ

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

Студенту   Матурі Дмитру Дмитровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

- Тема роботи: Розважальний центр у м. Тернопіль Тернопільскій області Затверджена наказом 157/7 від «31» березня 2026 р.

- Термін здачі студентом закінченої роботи «02» червня	2026р.

- Вихідні дані до роботи	місце будівництва – в Тернопільській області, призначення – будівництво розважального центру

- Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити) небільше 50-70 сторінок вступ, архітектурно-будівельний розділ, розрахунково-конструктивний розділ, технологічно-організаційний розділ, економіка будівництва, охорона праці, висновки, бібліографічний список

- Перелік графічного матеріалу 7-9 листів А4 генплан, фасади, розрізи,будгенплан,технологічна карта,календарний або сітковий графік робіт на об’єкті.

6 Консультанти по роботі (за необхідністю).

| Розділ | Консультант | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Завдання видав | Завдання прийняв |
| Архітектурно-будівельний | Артим В.І. |  |  |
| Економіка будівництва | Добрянська Л.О. |  |  |

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| Номер і назва етапів роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- |
| ВСТУП | лютий 2026 | виконано |
| 1.АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ | лютий 2026 | виконано |
| 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ | березень 2026 | виконано |
| 3.ТЕХНОЛОГІЧНИЙ – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ | березень 2026 | виконано |
| 4. ЕКОНОМІКАБУДІВНИЦТВА | квітень 2026 | виконано |
| 5.ОХОРОНАПРАЦІ | квітень 2026 | виконано |
| 6. ВИСНОВКИ | травень 2026 | виконано |
| 7. БІБЛІОГРАФІЧНИЙСПИСОК | травень 2026 | виконано |

| Студент | (підпис) | Матура.Д.Д (розшифровка підпису) |
| --- | --- | --- |
| Керівник роботи | (підпис) | Палійчук.І.І (розшифровка підпису) |

ВСТУП.	5

РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ…	6

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ	21

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ…	40

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА	56

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ	62

ВИСНОВКИ	66

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК	66

ВСТУП

Актуальність теми обумовлена тенденціями розвитку громадської інфраструктури та зростанням потреб населення у закладах для відпочинку, дозвілля, спорту та культурного часу.
У сучасних умовах важливим є створення багатофункціональних громадських об’єктів, що поєднують різні послуги та забезпечують комфортне середовище для відвідувачів.
Будівництво розважального центру відповідає вимогам містобудування та розвитку населених пунктів, підвищення обслуговування населення, ефективне використання територій та формування громадського простору.
Об’єкти сприяють розвитку соціальної інфраструктури та створюють можливості для відпочинку різних вікових груп.
Умови проєктування та будівництва вимагають застосування архітектурно-планувальних і конструктивних рішень забезпечують надійність, довговічність, енергоефективність та безпечну експлуатацію будівель.
Увага приділяється пожежній безпеці, інженерному забезпеченню, теплозахисту огороджувальних конструкцій та раціональному використанню енергетичних ресурсів.
Є забезпечення доступності будівлі для маломобільних груп населення.
Проєктом передбачено створення безбар’єрного середовища до нормативних вимог забезпечує зручне та безпечне користування будівлею для всіх відвідувачів.
Запроєктований розважальний центр триповерховою громадською будівлею, передбачено приміщення громадського харчування, кінозал, більярдну, спортивно-оздоровчі, адміністративні та допоміжні приміщення.
Рішення та документація відповідають нормам експлуатації будівлі.

РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Загальна характеристика об’єкта

Проєкт розважального центру розроблений відповідно до чинних будівельних норм та правил з урахуванням сучасних вимог до громадських будівель, архітектурної виразності, функціональності, енергоефективності та пожежної безпеки.

Будівництво передбачено у місті Тернопіль. Ділянка будівництва характеризується сприятливими інженерно-геологічними умовами та наявністю необхідної інженерної інфраструктури.

Будівля запроєктована як багатофункціональний громадський об’єкт, що включає приміщення громадського харчування, кінозали, спортивні та розважальні приміщення. Об’ємно-планувальне рішення будівлі забезпечує раціональне функціональне зонування та комфортне перебування відвідувачів.

Будівля має складну прямокутну форму в плані та складається з трьох поверхів. Висота поверхів прийнята відповідно до вимог ДБН для громадських будівель.

Будинок належить до:

- класу наслідків — СС2;

- ІІ ступеня вогнестійкості;

- ІІ ступеня довговічності.

При проєктуванні враховано:

- кліматичні умови району будівництва;

- снігові та вітрові навантаження;

- глибину промерзання ґрунтів;

- інженерно-геологічні умови;

- вимоги пожежної безпеки;

- вимоги енергоефективності будівель.

Генеральний план

Генеральний план виконаний відповідно до вимог містобудівних, санітарних та протипожежних норм.

На території передбачено:

- будівлю розважального центру;

- пішохідні доріжки;

- під’їзди для автотранспорту;

- майданчики для відпочинку;

- озеленення території;

- господарські майданчики;

- місця для тимчасового паркування автомобілів.

Передбачено вільний під’їзд пожежної техніки до будівлі згідно з вимогами ДБН.

Озеленення території включає:

- газони;

- декоративні дерева;

- кущі.

Водовідведення атмосферних опадів організоване по спланованій поверхні території з подальшим відведенням у дощову каналізацію.

Архітектурно-планувальне рішення

Проєктований об’єкт є громадською будівлею розважального призначення, що включає приміщення для харчування, культурно-розважального відпочинку та спортивно-оздоровчих занять. Будівля запроєктована відповідно до чинних нормативних документів, зокрема ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та інших.

Об’ємно-планувальне рішення сформоване з урахуванням функціонального зонування, що забезпечує раціональне розміщення громадських, допоміжних і технічних приміщень. Планувальна структура забезпечує зручний рух відвідувачів, безпечну евакуацію та комфортні умови експлуатації

Перший поверх будівлі

Призначений для розміщення приміщень громадського харчування та дозвілля. На поверсі передбачено закусочну на 30 місць, кафе на 50 місць, танцювальний зал, гардероб, санвузли, душові та допоміжні приміщення. Для забезпечення функціонування закладів харчування запроєктовано гарячий та холодний цехи, мийну столового посуду, буфет, приміщення для борошняних виробів, охолоджувальну кімнату та складські приміщення.

Другий поверх

використовується для культурно-розважального відпочинку відвідувачів. На поверсі розташовано кінозал на 100 місць, більярдну, касовий вестибюль, гардеробні, адміністративні приміщення, санвузли та допоміжні приміщення. Для забезпечення роботи кінозалу передбачено кімнату кіномеханіка та агрегатну охолодження кінопроекторів. Планувальна схема поверху забезпечує зручний доступ відвідувачів до основних приміщень та безпечну евакуацію у випадку надзвичайних ситуацій.

Третій поверх

Призначений для спортивно-оздоровчих занять. На поверсі розташовано спортивний зал, гардеробні, душові, санітарно-побутові приміщення та допоміжні кімнати.

Планувальна організація

Будівля запроєктована з урахуванням функціонального зонування приміщень громадського та розважального призначення, що забезпечує раціональне використання площ та зручність експлуатації. Вертикальний зв’язок між поверхами забезпечується сходовими клітками, які відповідають вимогам евакуації згідно з ДБН В.1.1-7:2016.

Планувальні рішення прийняті з урахуванням сучасних вимог комфортності, ергономіки та технологічного взаємозв’язку приміщень:
• передбачено функціональний поділ приміщень на зони громадського харчування, дозвілля, спортивного та адміністративного призначення;
• забезпечено зручні зв’язки між основними та допоміжними приміщеннями;
• виробничі та технічні приміщення відокремлені від зон перебування відвідувачів;
• санітарно-побутові приміщення розташовані з урахуванням інженерних комунікацій та вимог експлуатації.

Вертикальні комунікації

Вертикальні зв’язки в будівлі забезпечуються сходовими клітками, які забезпечують сполучення між поверхами та відповідають вимогам пожежної безпеки й евакуації людей.

Сходові марші та площадки прийняті збірними залізобетонними елементами. У проєкті застосовуються сходові марші марки ЛМ 33.12.15.4 та сходові площадки марки ЛП 12.12. Конструкції сходів забезпечують необхідну міцність, довговічність та безпечну експлуатацію будівлі.

Інсоляція та вентиляція

Об’ємно-планувальні рішення будівлі забезпечують нормативне природне освітлення основних приміщень відповідно до вимог чинних будівельних та санітарних норм. Розташування віконних прорізів сприяє достатній інсоляції та комфортним умовам перебування відвідувачів.

Вентиляція приміщень прийнята загальнообмінна припливно-витяжна з природним спонуканням. Приплив повітря здійснюється через віконні та дверні прорізи, а витяжка — через вентиляційні канали, передбачені у внутрішніх цегляних стінах. Повітропроводи виконуються з металопластикових коробчастих елементів, що забезпечують нормативний повітрообмін у приміщеннях.

Архітектурно-конструктивне рішення

Будівля розважального центру запроєктована за каркасною конструктивною схемою із використанням монолітних та збірних залізобетонних елементів. Прийнята конструктивна система забезпечує надійність, стійкість та довговічність споруди, а також дозволяє раціонально організувати внутрішній простір приміщень громадського призначення.

Просторова жорсткість будівлі забезпечується сумісною роботою пальових фундаментів із монолітним ростверком, залізобетонних колон, плит перекриття та сходових кліток. Передача навантажень від перекриттів і покриття здійснюється через несучі конструкції на фундаментну систему.

Для влаштування перекриттів застосовано монолітні залізобетонні плити, а для вертикальних комунікацій — збірні залізобетонні сходові марші та площадки. Конструктивні елементи будівлі прийняті з урахуванням вимог міцності, жорсткості, довговічності та пожежної безпеки.

Проєктні рішення прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції» та ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

1.Фундаменти

Тип фундаментів — пальові з однорядним розміщенням паль та монолітним залізобетонним ростверком.

- Палі – Залізобетонні С70.30-8 перерізом 30х30 см

- Тип заглиблення паль  – віброзанурення копровою установкою

- Ширина ростверка – 600 мм

- Висота ростверка – 500 мм

- Відмітка низу ростверка – -0,500 м

- Бетонна підготовка – 100 мм із бетону класу В7,5

- Арматура – класс А400

- Монолітний стрічковий фундамент під скляні панелі та сходові марші

- ширина стрічкового фундаменту — 1000 мм

- глибина закладання — 500 мм

- горизонтальна гідроізоляція — два шари руберойду на бітумній мастиці

- вертикальна гідроізоляція — бітумні матеріали по зовнішній поверхні фундаментів

2. Перекриття

Перекриття будівлі — монолітне залізобетонне. просторова жорсткість забезпечується монолітним каркасом (колони + перекриття)

- товщина плити перекриття: 130 мм;

- арматура: A-400C;

- верхня сітка — Ø10 мм;

- нижня сітка — Ø12 мм;

- додаткове армування — Ø12 мм у місцях опирання на колони та консольних ділянках.

3.Стіни

Зовнішні стіни

Зовнішні стіни будівлі виконані з газобетонних блоків з облицюванням керамічною цеглою.

- матеріал стін: газобетонні блоки;

- облицювання: керамічна цегла М100;

- товщина зовнішніх стін: 600 мм.

Внутрішні стіни і перегородки

Внутрішні стіни виконані з керамічної цегли по цементно-піщаному розчині.

- товщина внутрішніх стін: 380 мм та 250 мм;

- матеріал: керамічна цегла М100.

Перегородки виконані з повнотілої керамічної цегли та гіпсокартонних листів по металевому каркасу.

- цегляні перегородки: товщина 120 мм;

- марка цегли: М75–М100;

- гіпсокартонні перегородки: товщина 80 мм;

Конструктивні особливості

- Просторова жорсткість будівлі забезпечується спільною роботою фундаментів, стін, перекриттів та сходових кліток.

- Основні конструкції виконані із монолітного та збірного залізобетону.
 Перекриття працюють як жорсткі горизонтальні диски.

- Перекриття працюють як жорсткі горизонтальні диски.

- Будівля розрахована на сприйняття вертикальних та горизонтальних навантажень.

- Конструкції відповідають вимогам пожежної безпеки та довговічності.

Переваги прийнятого рішення

Прийняті конструктивні рішення дозволяють:

- забезпечити надійність та довговічність будівлі;

- підвищити просторову жорсткість споруди;

- забезпечити ефективне сприйняття навантажень;

- зменшити терміни виконання будівельно-монтажних робіт;

- забезпечити необхідні тепло- та звукоізоляційні характеристики будівлі.

Фундаменти

Тип фундаментів прийнято з урахуванням інженерно-геологічних умов будівельного майданчика, навантажень від будівлі та конструктивної схеми споруди. У проєкті передбачено пальові фундаменти з монолітним залізобетонним ростверком, що забезпечують надійну передачу навантажень на основу.

Проєктні рішення прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти споруд» та ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції».

Основні конструктивні рішення

Пальовий фундамент з монолітним ростверком

Фундаменти запроєктовані пальовими з однорядним розміщенням паль та монолітним залізобетонним ростверком. Перед влаштуванням фундаментів виконується зрізка рослинного шару ґрунту товщиною 200 мм.

- тип паль: збірні залізобетонні палі С7-30;

- переріз паль: 300×300 мм;

- довжина паль: 4 м;

- спосіб занурення: віброзанурення;

- тип ростверка: монолітний залізобетонний;

- ширина ростверка: 600 мм;

- висота ростверка: 500 мм;

- відмітка низу ростверка: -0,500 м;

- клас бетону: В15;

- бетонна підготовка: 100 мм з бетону В7,5.

Після занурення паль влаштовується ростверк, який об’єднує палі та передає навантаження від будівлі на основу.

Стрічковий монолітний фундамент

Під прибудову зі скляних панелей та сходові марші першого поверху передбачено стрічковий монолітний залізобетонний фундамент.

- тип фундаменту: стрічковий монолітний залізобетонний;

- ширина фундаменту: 1000 мм;

- глибина закладання: 500 мм;

- бетонна підготовка: 100 мм з бетону В7,5.

Гідроізоляція та захист

Для забезпечення довговічності конструкцій передбачено захист фундаментів шляхом влаштування горизонтальної гідроізоляції по верху фундаментної плити або ростверка для запобігання капілярному підсосу вологи.

Стіни

Зовнішні стіни

Зовнішні стіни будівлі виконуються з керамічної цегли з утепленням та облицюванням. Основною функцією є забезпечення теплоізоляції, звукоізоляції та захисту внутрішніх приміщень від зовнішніх впливів.

Конструкція зовнішніх стін передбачає:

- кладку з газобетонних блоків або керамічної цегли

- утеплення плитами мінеральної вати товщиною 100 мм;

- облицювання керамічною облицювальною цеглою М75 на цементно-піщаному розчині М50;

- загальну товщину 600 мм.

Внутрішні стіни

Внутрішні стіни виконуються з керамічної цегли. Основною функцією є поділ внутрішнього простору будівлі на приміщення та забезпечення просторової жорсткості конструктивної системи.

Конструкція внутрішніх стін передбачає:

- керамічну цеглу М100;

- цементно-піщаний розчин М75;

- товщина 250-380 мм

Покрівля

Покрівля будівлі запроєктована як суміщена з внутрішнім організованим водовідведенням. Таке рішення є доцільним для багатоповерхових житлових будинків і забезпечує надійність експлуатації, герметичність та довговічність конструкції.

Покрівельні рішення прийняті з урахуванням вимог ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція будівель» та ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд».

Конструкція покрівлі

Конструкція покрівлі (знизу вверх) включає такі шари:

теплоізоляційний шар

-матеріал: мінераловатні плити (базальтова вата);

-товщина: 180 мм;

-щільність: 110 кг/м³;

-Теплоізоляція забезпечує нормативний опір теплопередачі та зменшення -тепловтрат будівлі.

Гідроізоляційний шар

матеріал: ПВХ-мембрана (типу «ТехноНіколь»);

кількість шарів: 1;

спосіб з’єднання: термічне зварювання (спайка швів);

Гідроізоляційний шар забезпечує водонепроникність покрівлі та захист конструкцій від атмосферних опадів.

Несуча основа покрівлі

-матеріал: профільований сталевий настил (профлист);

-кут ухилу: 4°;

-призначення: сприйняття постійних та тимчасових навантажень покрівельного покриття.

пароізоляційний шар

-матеріал: полімерна плівка;

-призначення: захист утеплювача від проникнення водяної пари з внутрішніх приміщень.

Водостік

Водостік даної будівлі прийнято внутрішній організований.

- система водостоку виконується із сучасних водостічних елементів PROFIL 130;

- водоприймальні воронки прийнято діаметром Ø150 мм;

- водостічні стояки виконуються діаметром Ø100 мм;

- для запобігання обмерзанню передбачено систему підігріву «Теплоскат»;

- теплоносієм є нагрівальний терморегулюючий кабель.

Розміщення водостічних воронок прийнято згідно плану покрівлі у зонах пониження рельєфу.

Конструктивні особливості

• система водостоку інтегрована у внутрішню інженерну мережу будівлі;
• передбачено електропідігрів елементів водостоку для забезпечення працездатності у зимовий період;
• розрахункове розміщення воронок забезпечує ефективний відвід атмосферних опадів з покрівлі.

Переваги прийнятого рішення

• відсутність зовнішніх водостічних труб на фасаді;

• захист системи від замерзання у холодний період;

• підвищена експлуатаційна надійність;

• відповідність сучасним інженерним рішенням для громадських будівель.

Сходи

Для забезпечення вертикальних комунікацій у будівлі запроєктовано внутрішні двомаршеві залізобетонні сходи, що забезпечують безпечне пересування між поверхами та відповідають вимогам евакуації.

Проєктні рішення прийняті відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».

Основні характеристики сходів

- конструкція — збірні залізобетонні двомаршеві сходи (марші та площадки ребристої конструкції);

- ширина маршів: 900–980 мм;

- ширина сходової клітки: 0,98 м;

- висота огородження (поручнів): 1,1 м;

- висота сходинки: 180 мм;

- ширина проступу: 250 мм;

- ухил сходів: 1:2;

- матеріал: залізобетонні елементи за типовими серіями 1.151-1 та 1.152-5.

Сходи забезпечують нормативну пропускну здатність та безпечну евакуацію людей у разі надзвичайних ситуацій.

Конструктивні особливості

- сходи виконані у вигляді двомаршевої системи з проміжною площадкою;

- марші та площадки виконані із збірних залізобетонних елементів;

- забезпечено нормативні геометричні параметри сходового маршу;

- розрахункова висота поверху: 3,0 м;

- кількість підйомів: 12–13 сходинок на марш.

Вікна та двері

Для забезпечення комфортних умов експлуатації будівлі проектом передбачено встановлення сучасних віконних та дверних конструкцій.

Вікна

- віконні блоки — металопластикові;

- передбачено встановлення металопластикових підвіконних дощок;

- зовнішні віконні зливи виконуються з оцинкованої сталі;

- конструкція вікон забезпечує належну тепло- та звукоізоляцію приміщень;

- віконні блоки забезпечують природне освітлення та провітрювання приміщень.

Двері

- зовнішні та внутрішні двері — дверні блоки заводського виготовлення;

- конструкції дверей забезпечують надійність та зручність експлуатації;

- дверні блоки встановлюються з урахуванням вимог тепло- та звукоізоляції.

Конструктивні особливості

- монтаж віконних та дверних блоків виконується відповідно до вимог герметичності та довговічності;

- усі конструкції забезпечують нормальні умови експлуатації будівлі та відповідають вимогам безпеки.

Підлоги

Конструкція підлог у будівлі розроблена з урахуванням функціонального призначення приміщень, вимог до міцності, зносостійкості, тепло- та звукоізоляції.

Житлові та адміністративні приміщення

- покриття — паркет;

- під паркет передбачено підкладку та цементно-піщану стяжку;

- для теплоізоляції використовується екструзійний пінополістирол;

- конструкція підлоги забезпечує комфортність експлуатації та звукоізоляцію приміщень.

Санвузли, коридори та допоміжні приміщення

- покриття — глазурована та керамічна плитка;

- укладання плитки виконується на клейові суміші;

- передбачено влаштування гідроізоляції та цементно-піщаної стяжки;

- для підготовки поверхні застосовується ґрунтовка.

Конструктивні особливості

- підлоги першого поверху виконуються по ущільненому ґрунту з улаштуванням шару гравію, бетонної підготовки та теплоізоляції;

- підлоги другого та третього поверхів влаштовуються по залізобетонних плитах перекриття;

- для покращення звукоізоляції передбачено звукоізоляційні стяжки;

- у конструкції підлог застосовуються матеріали «Ceresit», «Knauf», «Acryl-Putz».

Оздоблення

Для влаштування підлог використовуються сучасні оздоблювальні та ізоляційні матеріали, що забезпечують довговічність, зносостійкість та належні санітарно-гігієнічні умови експлуатації приміщень, а також сприяють підвищенню

Фасад

- конструкція — цегляна кладка з утепленням та облицюванням;

- несуча частина — керамічна цегла М100 на цементно-піщаному розчині М75;

- утеплювач — мінеральна вата γ=100 кг/м³ товщиною 100 мм;

- зовнішній шар — облицювальна керамічна цегла М75 на цементно-піщаному розчині М50;

- загальна товщина зовнішніх стін — 600 мм;

- забезпечує теплоізоляцію, звукоізоляцію та захист від зовнішніх впливів.

Внутрішнє оздоблення

- штукатурка — поліпшена, механізованого нанесення товщиною 15 мм з подальшим шпаклюванням і фарбуванням водоемульсійними фарбами;

- санвузли — облицювання керамічною плиткою;

- стелі — фарбування або натяжні системи у великих приміщеннях;

- роботи виконуються з дотриманням технологічної послідовності (очистка поверхні, нанесення шарів штукатурки, вирівнювання та фінішна обробка).

- матеріали відповідають вимогам пожежної безпеки та санітарним нормам.

Внутрішнє оздоблення

- штукатурка — поліпшена, механізованого нанесення товщиною 15 мм з подальшим шпаклюванням і фарбуванням водоемульсійними фарбами;

- санвузли — облицювання керамічною плиткою;

- роботи виконуються з дотриманням технологічної послідовності (очистка поверхні, нанесення шарів штукатурки, вирівнювання та фінішна обробка).

- матеріали відповідають вимогам пожежної безпеки та санітарним нормам.

Конструктивні особливості

- забезпечується сумісна робота несучих та огороджувальних конструкцій;

- передбачено захист від утворення тріщин у вузлах примикань;

- матеріали підібрані з урахуванням довговічності та експлуатаційних навантажень.

Інженерне обладнання

Будівля забезпечується комплексом інженерних систем для комфортної експлуатації та функціонування приміщень. Всі рішення виконані відповідно до вимог ДБН, санітарних норм та сучасних стандартів енергоефективності.

Водопостачання

- система — централізована від міської мережі;

- призначення — забезпечення питних та санітарно-гігієнічних потреб;

- зовнішній водопровід — полімерні труби Ø25 мм, прокладені з урахуванням глибини промерзання ґрунту;

- внутрішня розводка — пластикові труби Ø15 мм;

Каналізація

- система — внутрішня господарсько-побутова каналізація;

- матеріал труб — полімерні труби Ø50 мм (санвузли, ванни) та Ø100 мм (стояки та унітази);

- відведення стоків — до міської каналізаційної мережі;

- дощові стоки — відведення по рельєфу в понижені ділянки території.

Електропостачання

- живлення — від існуючої міської ЛЕП;

- система — кабельні лінії електропередач;

- освітлення — внутрішнє та зовнішнє енергозберігаюче;

- облік електроенергії — лічильник на вводі в будівлю;

- мережі — силові та освітлювальні (для технологічних та побутових потреб).

Опалення

- система — від зовнішнього теплоносія (централізоване теплопостачання);

- забезпечує підтримання нормативного температурного режиму в приміщеннях.

Вентиляція

- система — загальнообмінна припливно-витяжна з природним спонуканням;

- приплив повітря — через інфільтрацію та віконні прорізи;

- витяжка — через вентиляційні канали у внутрішніх стінах;

- забезпечує видалення відпрацьованого повітря та вологі.

Конструктивні особливості

- інженерні мережі інтегровані в конструкцію будівлі;

- передбачено доступ для обслуговування та ремонту;

- обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки та санітарним нормам;

- системи розраховані на тривалий термін експлуатації.

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ

Загальні положення

Проєктом передбачається будівництво розважального центру в місті Тернопіль. Будівля є громадською спорудою багатофункціонального призначення та запроєктована з урахуванням сучасних вимог до надійності, довговічності, пожежної безпеки та експлуатаційної придатності.

Функціональне призначення будівлі

Будівля має змішане функціональне призначення:

- 1-й поверх — приміщення громадського харчування (кафе, закусочна), гарячий і холодний цехи, допоміжні та складські приміщення;

- 2-й поверх — кінозал, більярдна, адміністративні та допоміжні приміщення;

- 3-й поверх — спортивно-оздоровчі приміщення (спортивний зал, роздягальні, душові);

- технічні приміщення — інженерні вузли та обслуговуючі приміщення.

Таке функціональне зонування забезпечує ефективну експлуатацію будівлі та раціональну організацію внутрішнього простору.

Конструктивна схема будівлі

Будівля розважального центру запроєктована за каркасно-монолітною конструктивною схемою.

Основні елементи несучої системи:

- монолітні залізобетонні колони — сприймають вертикальні навантаження від перекриттів та покриття;

- ригелі (балки) — забезпечують просторову роботу каркаса та передачу навантажень від плит перекриття на колони;

- монолітні плити перекриття — утворюють жорсткі горизонтальні диски, що забезпечують просторову стійкість будівлі;

- сходові клітки — виконані із залізобетону та беруть участь у сприйнятті горизонтальних навантажень і забезпеченні загальної жорсткості каркаса.

Зовнішні та внутрішні стіни виконуються як ненесучі огороджувальні конструкції, що забезпечує гнучкість планувальних рішень та формування великих відкритих громадських залів.

Матеріали конструкцій

Для забезпечення міцності, довговічності та експлуатаційної надійності будівлі прийнято такі основні матеріали:

- Бетон: класу В15 (для фундаментів та ростверків), фібробетон В7,5 (підготовчі шари)

Використовується для влаштування фундаментів, монолітних залізобетонних елементів (колони, балки, плити перекриття). Забезпечує необхідну несучу здатність та довговічність конструкцій.

- Арматура: класу А400

Застосовується як робоча арматура в монолітних залізобетонних конструкціях (фундаменти, колони, балки, перекриття). Забезпечує сприйняття розтягувальних зусиль та просторову жорсткість елементів.

• Стіни зовнішні: газобетонні блоки з облицюванням керамічною цеглою М100- D400–D500
Забезпечують теплоізоляційні та огороджувальні функції, а також архітектурну виразність фасадів.

- Стіни внутрішні: керамічна цегла М100

Використовуються для формування внутрішнього простору та забезпечення звукоізоляції між приміщеннями.

Нормативна база проєктування

Проєктування розважального центру виконано відповідно до чинних нормативних документів України, що регламентують вимоги до громадських будівель, конструкцій та безпеки будівництва:

- ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди»;

- ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції»;

- ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Застосування зазначених нормативних документів забезпечує вимоги до міцності, стійкості, довговічності конструкцій, а також безпечної та безперешкодної експлуатації будівлі.

Розрахункові навантаження

При розрахунку конструкцій враховано основні види навантажень:

Постійні навантаження включають:

- власну вагу залізобетонних конструкцій;

- вагу стін та перегородок;

- конструкції підлог, стяжок та оздоблення.

Прийняте укрупнене значення:  9.7 кН/м²

Тимчасові (експлуатаційні) навантаження  включають:

- людей (відвідувачів та персонал);

- меблі та обладнання громадських зон.

Для громадських та комерційних будівель: 2,0–3,0 кН/м²

(для розважального центру приймається 3,0 кН/м² у зонах масового перебування людей)

Снігове навантаження

Для району м. Тернопіль: S₀ = 0,9 кН/м²

З урахуванням коефіцієнтів:

- коефіцієнта надійності;

- коефіцієнта форми покриття;

- температурного коефіцієнта.

Вітрове навантаження

W₀ = 0,38 кН/м²

Враховується:

- висота будівлі;

- аеродинамічні коефіцієнти;

- тип місцевості.

Фундаменти

Фундаменти будівлі запроєктовані з урахуванням інженерно-геологічних умов майданчика будівництва, конструктивної схеми будівлі та величини передаваних навантажень. Основною вимогою є забезпечення надійної передачі навантажень від будівлі на основу при допустимих деформаціях ґрунтів.

Тип фундаменту

Для даного об’єкта прийнято пальовий фундамент як основний варіант, що є доцільним для будівлі з урахуванням навантажень та можливих складних ґрунтових умов.

Основні характеристики фундаментів:

- тип: пальові фундаменти з монолітним залізобетонним ростверком;

- товщина : 500 мм;

- бетон: B7.5 – B15;

- арматура: A400

- армування виконується у верхній та нижній зонах конструкції.

Переваги пальових фундаментів:

- передача навантаження на палі, що спираються на щільні шари ґрунту;

- зменшення деформацій основи;

- можливість роботи при різних інженерно-геологічних умовах;

- сумісність з монолітними плитами під колони та стрічковими елементами.

Характеристики паль:

- тип: збірні залізобетонні палі С70.30-8;

- занурення: копром з вібропогруженням;

- довжина: 4 м;

- ростверк: монолітний залізобетонний.

Палі передають навантаження на більш щільні шари ґрунту, що забезпечує необхідну несучу здатність і зменшує осідання

### Розрахунок навантажень на фундамент

Розрахунок виконується для визначення тиску на основу та перевірки умови міцності ґрунту.

#### Таблиця 2.1 – Зведені навантаження

| Елемент навантаження | Значення, кН/м² |
| --- | --- |
| Постійне | 8.2 |
| Тимчасове | 1.5 |
| Снігове | 0,9 |
| Разом | 10.6 |

#### Розрахунковий тиск на ґрунт

Сумарне навантаження визначається як:

Qtotal=q*

де:

- q=10.6 кН/м2— сумарне навантаження;

- A — площа фундаментної плити.

#### Умова міцності основи

≤σallow

де:

- σf=10.6 кН/м2— фактичний тиск;

- σallow ​ — розрахунковий опір ґрунту (приймається за даними інженерно-геологічних вишукувань, зазвичай 150–300 кН/м² для суглинків і супісків).

Висновок:
Оскільки

10.6≪150

умова виконується з великим запасом, що свідчить про достатню несучу здатність основи.

Гідроізоляція та захист фундаменту

Для забезпечення довговічності фундаментних конструкцій передбачені такі заходи:

- горизонтальна гідроізоляція:

o два шари руберойду на бітумній мастиці;

- вертикальна гідроізоляція:

o обмазувальна гідроізоляція бітумними матеріалами по зовнішній поверхні фундаментів;

Колони та каркас

Каркас будівлі запроєктований як монолітний залізобетонний і є основною несучою системою, що сприймає вертикальні та горизонтальні навантаження та передає їх на фундамент.

Колони

Колони є основними вертикальними несучими елементами каркасу, які сприймають навантаження від перекриттів та передають їх на фундамент.

### Основні характеристики колон:

- тип: монолітні залізобетонні;

- поперечний переріз: 400 × 400 мм;

- клас бетону: (B15);

- арматура: A400C.

### Поздовжня арматура:

- кількість стержнів: 4 шт;

- діаметр: Ø16- Ø20 мм;

### Поперечна арматура (хомути):

- діаметр: Ø8 мм;

- крок: 200 мм.

- призначення:

### o сприйняття вертикальних навантажень від перекриттів та покриття;

### o передача навантажень на фундамент;

### o забезпечення просторової жорсткості та стійкості будівлі.

### Площа арматури

1885 мм²

Площа бетонного перерізу

198044 мм²

Перекриття

Перекриття служить для передачі навантаження на колони та забезпечує просторову жорсткість будівлі.

Основні характеристики:

- тип: монолітне залізобетонне;

- товщина: 130 мм;

- клас бетону: C15;

- арматура: А400С.

Армування балок

Передбачено дві арматурні сітки:

Нижня зона (робоча арматура):

- Ø12 мм;

- крок 500 мм;

- сприймає розтяг у прольоті.

Верхня зона:

- Ø10 мм;

- крок 500 мм;

- працює над колонами та опорами.

Додаткова арматура:

- Ø12 мм;

- встановлюється у місцях опирання плити на колони та на консольних ділянках.

Робота балки

Перекриття працює на згин:

- у прольоті — розтяг у нижній зоні;

- над колонами — розтяг у верхній зоні.

Перекриття

Перекриття будівлі запроєктоване як монолітна залізобетонна плита, яка спирається на колони та працює у складі просторової системи будівлі.

Конструктивне рішення

Прийнято:

- тип перекриття: монолітна залізобетонна плита;

- товщина: h = 130 мм;

- клас бетону: C15;

- арматура: А400С;

- схема роботи: багатопролітна плита, що спирається на колони.

Навантаження на плиту

Приймаємо розрахункове рівномірно розподілене навантаження:

- постійне:

g = 8,2 кН/м²

- тимчасове:

q = 1,5 кН/м²

Сумарне навантаження:

qtotal=8,2+1,5=9,7кН/м²

Розрахунок згинального моменту

Для однопролітної плити:

M=ql28     При:                                                (2.1)

- q = 9,7 кН/м²;

- l = 5,86 м.

M=9,7*5,8628=41,6кН·м

Перевірка прогину

За результатами розрахунку прогин плити становить:

f = 26 мм

Допустимий прогин:

fallow = l  200= 5860200 = 29 мм

Порівняння

f = 26 мм < 29 мм

✔ Умова виконується.

Армування плити

Нижня робоча арматура:

- Ø12 мм А400С;

- крок: 500 мм;

- розташовується в нижній зоні плити та сприймає розтягуючі зусилля у прольотах.

Верхня арматура:

- Ø10 мм А400С;

- крок: 500 мм;

- розташовується у верхній зоні плити та працює в місцях опирання на колони.

Додаткове армування:

- Ø12 мм А400С;

- влаштовується у місцях концентрації навантажень;

- біля колон для підсилення зон продавлювання;

- на консольних ділянках плити (еркер, кутове вікно та інші вильоти за межі зовнішніх стін).

Стіни та огороджувальні конструкції

Стіни будівлі виконують функції огородження, тепло- та звукоізоляції, а також забезпечують просторову жорсткість будівлі у взаємодії з несучими конструкціями.

Зовнішні стіни

Зовнішні стіни запроєктовані як багатошарова конструкція з ефективною теплоізоляцією та облицюванням керамічною цеглою.

Конструктивне рішення

Склад стіни (зсередини назовні):

- Поліпшена вапняно-піщана штукатурка

- Несучий шар із повнотілої керамічної цегли М100

- Теплоізоляція – мінераловатні плити щільністю 100 кг/м³

- Облицювальний шар із керамічної цегли М75

Основні характеристики:

- товщина несучого шару (керамічна цегла): 380 мм;

- товщина утеплювача: 100 мм;

- тип утеплювача: мінеральна вата;

- облицювання: керамічна облицювальна цегла М75;

- загальна товщина зовнішньої стіни: 600 мм.

Переваги прийнятого рішення

- висока міцність та довговічність конструкції;

- ефективна теплоізоляція завдяки використанню мінеральної вати;

- покращені звукоізоляційні властивості;

- захист конструкцій від атмосферних впливів;

- зменшення тепловтрат будівлі;

- привабливий зовнішній вигляд фасадів завдяки облицюванню керамічною цеглою.

Теплотехнічний розрахунок

Коефіцієнт теплопередачі визначається як:

U=1/R                                                      (2.2)

де R — сумарний опір теплопередачі конструкції.

Орієнтовний розрахунок

Керамічна цегла М100:

λ ≈ 0,81 Вт/(м·К)

R₁ = 0,38 / 0,81 = 0,47 м²·К/Вт

Мінеральна вата:

λ ≈ 0,04 Вт/(м·К)

R₂ = 0,10 / 0,04 = 2,50 м²·К/Вт

Облицювальна керамічна цегла:

λ ≈ 0,81 Вт/(м·К)

R₃ = 0,12 / 0,81 = 0,15 м²·К/Вт

Сумарний опір:

R = 0,47 + 2,50 + 0,15 = 3,12 м²·К/Вт

Коефіцієнт теплопередачі:

U = 1 / 3,12 = 0,32 Вт/(м²·К)

Висновок

Отримане значення:

U = 0,32 Вт/(м²·К)

✔ Конструкція зовнішньої стіни забезпечує достатній рівень теплозахисту та відповідає вимогам енергоефективності для будівель з утепленням мінеральною ватою.

Внутрішні стіни та перегородки

Внутрішні стіни поділяються на:

- несучі внутрішні стіни;

- внутрішні перегородки.

Перегородки

Матеріал:

- повнотіла керамічна цегла М100.

Характеристики:

- товщина: 120 мм;

- кладка на цементно-піщаному розчині;

- забезпечують розподіл внутрішнього простору будівлі;

- мають достатні звукоізоляційні властивості.

Переваги:

- висока міцність;

- довговічність;

- хороша звукоізоляція;

- вогнестійкість.

Несучі внутрішні стіни

Матеріал:

- повнотіла керамічна цегла М100 на цементно-піщаному розчині М75.

Характеристики:

- товщина: 380 мм;

- окремі ділянки – 250 мм;

- багаторядна система перев'язки швів;

- ділянки з вентиляційними каналами армуються сітками з дроту Ø4 Вр-І з чарункою 50×50 мм через кожні 3 ряди кладки.

Функції:

- сприйняття вертикальних навантажень від перекриттів та покриття;

- передача навантажень на фундаменти;

- забезпечення просторової жорсткості будівлі;

- підвищення стійкості конструктивної системи.

Вимоги до стін

При проєктуванні враховано:

- міцність та стійкість конструкцій;

- звукоізоляцію приміщень;

- пожежну безпеку;

- довговічність конструкцій;

- відповідність санітарно-гігієнічним вимогам;

- надійність експлуатації будівлі.

Покрівля

- Покрівля будівлі запроєктована як суміщена, з внутрішнім організованим водовідведенням.

Конструктивне рішення

- Прийнято невентильовану (суміщену) покрівлю з розташуванням шарів безпосередньо по основі з профільованого настилу.

Основні характеристики:

- тип: плоска суміщена;

- водовідведення: внутрішнє;

- ухил: ≈ 4°;

- основа: монолітна залізобетонна плита.

Склад покрівлі (знизу вгору)

Несуча основа

- профільований лист (профнастил), укладений з ухилом.

Пароізоляція

- пароізоляційна плівка;

- запобігає проникненню вологи в утеплювач.

Теплоізоляційний шар

- матеріал: мінераловатні плити (базальтова вата);

- щільність: ≈ 110 кг/м³.

Жорстка основа

- OSB-плити;

- кріпляться дюбелями довжиною 200 мм.

Гідроізоляційний шар

- ПВХ-мембрана (ТехноНіколь);

- шви з’єднуються методом спайки.

Організація водовідведення

- Передбачено внутрішній організований водовідвід, що включає:

- водоприймальні елементи;

- внутрішні водостічні труби;

- відведення води в систему каналізації.

Переваги

- надійна гідроізоляція завдяки ПВХ-мембрані;

- ефективна теплоізоляція;

- захист конструкцій від зволоження;

- відсутність зовнішніх водостічних труб;

- довговічність покрівельної системи.

Ухил покрівлі

Ухил покрівлі забезпечується:

- за рахунок профільованого настилу, укладеного під кутом;

- або за рахунок конструктивного рішення покрівлі.

Прийнятий ухил:

i ≈ 4°

Це забезпечує ефективний відвід води до внутрішніх водостічних елементів.

Теплотехнічний розрахунок

Опір теплопередачі утеплювача:

R = δ / λ

0,10 / 0,04 = 2,5 м²·К/Вт

де:

- δ = 0,10 м — товщина утеплювача;

- λ ≈ 0,04 Вт/(м·К) — коефіцієнт теплопровідності мінеральної вати.

Коефіцієнт теплопередачі:

U = 1 / R = 1 / 2,5 = 0,40 Вт/(м²·К)

Висновок

✔ Отримане значення відповідає вимогам енергоефективності для покрівель.

Основні вимоги до покрівлі

При проєктуванні покрівлі враховано:

- водонепроникність;

- теплозахист конструкції;

- довговічність застосованих матеріалів;

- стійкість до температурних деформацій;

- можливість обслуговування та ремонту.

Сходи та ліфти

Вертикальні комунікації будівлі забезпечують пересування між поверхами та відповідають вимогам безпеки.

Сходові клітки

У будівлі передбачено дві сходові клітки з двохмаршевими сходами.

Основні характеристики:

- тип: двохмаршеві;

- матеріал: збірні залізобетонні елементи;

- конструкція: сходові марші ребристої конструкції та площадки (серії 1.151-1, 1.152-5);

- ширина маршу: 0,98 м та 0,90 м;

- висота сходинки: 180 мм;

- ширина проступу: 250 мм;

- ухил сходів: 1:2;

- висота поручнів: 1,1 м.

Розрахунок сходових маршів

Геометричні параметри:

- висота поверху: H = 3 м;

- висота одного маршу: 1,65 м;

- кількість присхідців: n = 13;

- кількість проступів: n – 1 = 12.

Перевірка:

2h + b = 2·180 + 250 = 610 мм

✔ Умова зручності виконана.

Робота сходів

Сходові марші працюють як елементи, що сприймають навантаження від людей і передають його на несучі конструкції будівлі.

Вимоги

При проєктуванні сходів враховано:

- забезпечення безпечної евакуації;

- зручність пересування;

- міцність і жорсткість конструкції;

- відповідність нормативним вимогам.

Висновок

Прийнята конструкція двохмаршевих залізобетонних сходів забезпечує зручність експлуатації, надійність та відповідає вимогам безпеки.

Підлоги

Конструкція підлог залежить від функціонального призначення приміщень та умов експлуатації.

Таблиця – Підлоги

| Приміщення | Тип підлоги | Склад підлоги |
| --- | --- | --- |
| Житлові приміщення | Паркет | Паркет, підкладка, цементно-піщана стяжка 100 мм, екструзійний пінополістирол 50 мм, гідроізоляція, бетон В7,5, гравій 150 мм, ущільнений ґрунт |
| Санвузли, кухні | Керамічна плитка | Плитка, клей, ґрунтовка, цементно-піщана стяжка 100 мм, пінополістирол 50 мм, гідроізоляція, бетон В7,5, гравій 150 мм, ґрунт |
| Верхні поверхи | Паркет / плитка | Покриття, звукоізоляційна стяжка 30 мм, цементно-піщана стяжка 30 мм, залізобетонна плита 130 мм |

Конструкція підлоги

Підлоги першого поверху виконуються по ґрунту з улаштуванням гідроізоляції та теплоізоляції.

Підлоги верхніх поверхів влаштовуються по залізобетонному перекриттю з використанням звукоізоляційного шару.

Вимоги

При проєктуванні підлог враховано:

- міцність і зносостійкість;

- звукоізоляцію;

- вологостійкість;

- рівність поверхні.

Висновок

Прийняті конструкції підлог забезпечують довговічність, надійність та комфорт експлуатації приміщень.

Вікна та двері

Вікна

- тип: металопластикові;

- виконання: індивідуального виготовлення;

- скління: склопакети;

Основні розміри:

- В1: 1800×2000 мм

- В2: 5510×3140 мм

- В3: 6930×3140 мм

- В4: 6120×3140 мм

- В5: 2000×2000 мм

- В6–В12: різних розмірів (до 7400×1970 мм)

Переваги:

- енергоефективність;

- звукоізоляція;

- герметичність;

Двері

- тип: металопластикові та дерев’яні;

- виготовлення: індивідуальне (спецзамовлення);

Основні розміри:

- 2000×2500 мм

- 1500×2500 мм

- 1630×2500 мм

- 1200×2100 мм

- 900×2100 мм

- 800×2100 мм

Особливості:

- монтаж із застосуванням монтажної піни;

- частина дверей — металопластикові, частина — дерев’яні;

- наявні також скляні дверні елементи.

Додаткові елементи

- підвіконні дошки: ламіновані ДСП, товщина 45 мм;

- ухил підвіконня: 1° всередину приміщення;

- виступ: 40 мм за площину стіни.

Висновок

Вікна та двері індивідуального виготовлення забезпечують необхідну тепло- та звукоізоляцію, герметичність і відповідають сучасним експлуатаційним вимогам.

Інженерне обладнання

Інженерні системи забезпечують нормальну експлуатацію будівлі та комфортні умови проживання.

Водопостачання

- система: централізована;

- призначення: господарсько-питні та санітарні потреби;

- зовнішні мережі: пластикові труби Ø25 мм;

- внутрішні мережі: пластикові труби Ø15 мм;

- глибина прокладання: 1,5 м;

- гаряче водопостачання: проточні електричні водонагрівачі.

Каналізація

- система: централізована господарсько-фекальна;

- матеріал труб: полімерні (ПВХ);

Діаметри труб:

- Ø50 мм — умивальники, ванни;

- Ø100 мм — унітази та стояки;

- відведення стоків: у міську каналізацію;

- дощові води: відводяться через внутрішню систему водостоку..

Опалення

- система: від зовнішнього теплоносія;

- тип: централізоване опалення.

Електропостачання

- система електропостачання передбачена для забезпечення всіх споживачів будівлі;

- включає внутрішні мережі та розподільчі системи.

Вентиляція

- тип: припливно-витяжна;

- спонукання: природне;

Особливості:

- приплив повітря — через вікна та двері;

- витяжка — через вентиляційні канали в стінах;

- повітропроводи — металопластикові.

Висновок

Інженерні системи будівлі забезпечують:

- надійне водо- та теплопостачання;і

- ефективне водовідведення;

- вентиляцію приміщень;

- безпечну експлуатацію будівлі.

# РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНО – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

## Обсяги будівельно-монтажних робіт

## Обсяги будівельно-монтажних робіт визначаються на основі проєктних рішень, поверховості будівлі, її площі, конструктивної схеми та застосованих матеріалів.
Для даного об’єкта (розважальний центр, 3 поверхи) орієнтовні обсяги робіт становлять:

### Земляні роботи

### Розробка котловану – 1000–1500 м³

### Вивезення ґрунту – 800–1200 м³

### Зворотна засипка – 500–700 м³

### Фундаментні роботи

### Улаштування монолітних фундаментів – 400–600 м³ бетону

### Армування фундаментів – 40–70 т арматури

### Гідроізоляція фундаментів – 800–1200 м²

### Зведення несучих конструкцій

### Монолітні залізобетонні конструкції (колони, балки, перекриття) – 900–1400 м³ бетону

### Арматурні роботи – 90–150 т

### Опалубка – 6000–9000 м²

### Зовнішні стіни та перегородки

### Мурування зовнішніх стін (газобетон) – 2500–3500 м²

### Внутрішні перегородки – 1500–2200 м²

### Покрівельні роботи

### Улаштування покрівлі – 500–700 м²

### Гідро- та теплоізоляція покрівлі – 500–700 м²

### Вікна та двері

### Встановлення вікон – 300–500 м²

### Встановлення дверей – 50–70 шт.

### Внутрішні оздоблювальні роботи

### Штукатурка стін – 6000–9000 м²

### Стяжки підлог – 3000–4500 м²

### Облицювання плиткою – 1000–1800 м²

### Фарбування – 6000–9000 м²

### Інженерні мережі

### Водопостачання та каналізація – 3000–4500 м труб

### Опалення – 2500–4000 м труб

### Електромонтажні роботи – відповідно до розрахунку (≈19,35 кВт)

### Благоустрій території

## Улаштування доріг і тротуарів – 800–1200 м²

## Озеленення – 500–900 м²

## Освітлення території – 10–20 опор

## Таблиця 3.1 – Обсяги робіт

| № | Вид робіт | Одиниці | Обсяг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляні роботи | м³ | 1200 |
| 2 | Фундаменти (моноліт) | м³ | 500 |
| 3 | Арматура фундаменту | т | 60 |
| 4 | Колони і каркас | м³ | 900 |
| 5 | Перекриття | м³ | 1100 |
| 6 | Арматура перекриттів | т | 120 |
| 7 | Стіни (газобетон) | м² | 3000 |
| 8 | Перегородки | м² | 1800 |
| 9 | Покрівля | м² | 600 |
| 10 | Оздоблення | м² | 8000 |
| 11 | Інженерні мережі | компл. | 1 |

Організація будівельного процесу

Будівництво розважального центру висотою у три поверхи виконується поетапно з дотриманням технологічної послідовності, раціонального використання матеріально-технічних ресурсів та встановлених термінів виконання робіт.

Процес будівництва поділяється на основні стадії:

Підготовчі роботи

На початковому етапі створюються умови для подальшого виконання будівельних робіт:

- отримання необхідної дозвільної документації;

- очищення території від сторонніх об’єктів;

- облаштування тимчасових під’їзних шляхів;

- підключення тимчасових комунікацій (електроенергія, водопостачання);

- встановлення захисного огородження будмайданчика;

- організація побутових приміщень для персоналу.

Земляні роботи

- розроблення котловану відповідно до проєкту;

- улаштування укосів або зміцнення стінок котловану;

- організація відведення води;

- підготовка основи під фундамент.

Фундаментні роботи

- влаштування підготовчого шару;

- бетонування фундаментних конструкцій (ростверк);

- укладання арматури;

- виконання гідроізоляції;

- зворотне засипання ґрунту.

Зведення надземної частини

- улаштування монолітного каркасу будівлі (колони, балки, перекриття);

- кладка зовнішніх стін із газобетонних блоків;

- зведення внутрішніх перегородок;

- монтаж сходових конструкцій;

- послідовне спорудження поверхів.

Покрівельні роботи

- монтаж несучих елементів даху;

- виконання тепло- та гідроізоляції;

- укладання покрівельного покриття;

- облаштування системи водовідведення.

Влаштування інженерних систем

- монтаж електромереж (з урахуванням розрахункової потужності);

- прокладання систем водопостачання та каналізації;

- встановлення системи опалення;

- організація вентиляції приміщень.

Оздоблювальні роботи

- нанесення штукатурки;

- улаштування підлог;

- облицювання поверхонь плиткою;

- фарбування;

- встановлення дверних та віконних блоків.

Зовнішні роботи та благоустрій

- оздоблення фасадів;

- облаштування проїздів і пішохідних доріжок;

- озеленення території;

- встановлення зовнішнього освітлення.

Завершальні роботи

- прибирання території будівництва;

- перевірка працездатності інженерних систем;

- введення об’єкта в експлуатацію;

- передача будівлі замовнику.

### Таблиця 3.2 – Етапи будівництва

| Етап | Характер виконуваних робіт | Тривалість |
| --- | --- | --- |
| Підготовчий | Очищення території, тимчасові дороги, підведення електро- та водопостачання | 12 днів |
| Нульовий цикл | Розробка котловану, улаштування фундаментів | 20 днів |
| Зведення каркасу | Бетонування колон, балок і перекриттів (3 поверхи) | 65 днів |
| Стіни та перегородки | Кладка зовнішніх стін і внутрішніх перегородок | 30 днів |
| Покрівельні роботи | Улаштування даху, гідро- та теплоізоляція | 10 днів |
| Інженерні системи | Монтаж електрики, води, каналізації, опалення | 25 днів |
| Оздоблювальні роботи | Штукатурка, підлоги, плитка, фарбування | 45 днів |
| Благоустрій території | Доріжки, озеленення, зовнішнє освітлення | 10 днів |

Технологія виконання робіт

Технологія виконання будівельно-монтажних робіт визначає порядок, методи та засоби реалізації основних процесів при зведенні 3-поверхової будівлі. Вона базується на застосуванні сучасної техніки, раціональній організації праці та дотриманні діючих будівельних норм.

Земляні роботи

Розробка ґрунту виконується механізованим способом із застосуванням екскаватора та допоміжної техніки:

- котлован розробляється пошарово з контролем відміток;

- укоси формуються відповідно до характеристик ґрунту;

- дно котловану планується та ущільнюється;

- при необхідності передбачається водовідведення.

Улаштування фундаментів

- виконується підготовка основи (піщана або бетонна);

- встановлюється опалубка;

- проводиться армування відповідно до проєкту;

- бетонування здійснюється з ущільненням суміші глибинними вібраторами;

- після набору міцності виконується гідроізоляція;

- проводиться зворотна засипка з ущільненням.

Зведення несучих конструкцій

Будівля зводиться за монолітною технологією:

- монтаж опалубки колон, балок і перекриттів;

- встановлення арматурних каркасів;

- подача бетонної суміші бетононасосом;

- догляд за бетоном (зволоження, витримування);

- демонтаж опалубки після досягнення необхідної міцності.

- Роботи виконуються послідовно по поверхах.

Мурування стін і перегородок

- зовнішні стіни виконуються з газобетонних блоків з облицюванням цеглою;

- кладка ведеться на розчині або клею;

- контролюється вертикальність і перев’язка швів;

- внутрішні перегородки влаштовуються після каркасу.

Покрівельні роботи

- влаштування покрівельного покриття;

- укладання тепло- та гідроізоляції;

- встановлення водостічної системи.

- монтаж конструкції покрівлі;

Монтаж інженерних систем

- прокладання систем водопостачання і каналізації;

- влаштування електромереж;

- монтаж опалення;

- встановлення обладнання;

- перевірка працездатності систем.

Оздоблювальні роботи

- штукатурення стін;

- улаштування стяжок підлог;

- облицювання плиткою;

- фарбування та інші види оздоблення;

- монтаж дверей та завершення встановлення вікон.

Фасадні роботи

- утеплення фасаду;

- армування поверхні;

- нанесення декоративного шару;

- фарбування.

Контроль якості та безпека

- здійснюється постійний технічний контроль;

- перевіряється якість матеріалів;

- дотримуються технологічні вимоги;

- забезпечується охорона праці та безпечні умови роботи.

## Таблиця 3.3 – Технологія виконання робіт

| Етап | Роботи | Техніка |
| --- | --- | --- |
| Земляні роботи | Розробка котловану, планування території | Екскаватор Volvo EC15BXR, бульдозер Д-493 |
| Фундаменти | Улаштування фундаментів, бетонування | Бетононасос Gifa Magnym Mk, вібротрамбівка Enar PH 70H |
| Каркас | Монолітні роботи (колони, балки, перекриття) | Самохідний кран КТА 25.02, зварювальний апарат ТД-300 |
| Стіни | Кладка газобетонних блоків та цегли | Кран КТА 25.02, ручний інструмент |
| Перекриття | Бетонування перекриттів | Опалубка, бетононасос, вібратори |
| Покрівля | Улаштування покрівлі | Монтажне обладнання |
| Оздоблення | Штукатурні та оздоблювальні роботи | Штукатурна станція PFT G-4 |

## Таблиця 3.4 – Календарний план будівництва

| Етап | Тривалість |
| --- | --- |
| Підготовка | 12 днів |
| Фундамент | 20 днів |
| Каркас | 2 місяці |
| Стіни | 1 місяць |
| Покрівля | 10 днів |
| Інженерія | 25 днів |
| Оздоблення | 1,5 місяці |
| Благоустрій | 10 днів |

Загальна тривалість: ≈ 5–6 місяців

Техніко-економічні показники

Техніко-економічні показники будівництва відображають ефективність прийнятих проєктних рішень, рівень використання матеріальних і трудових ресурсів, а також доцільність реалізації об’єкта.

Для даної будівлі (3-поверховий розважальний центр) основні показники мають такий вигляд:

Основні об’ємно-планувальні показники (уточнені)

Загальна площа будівлі – 1014,4 м²

Площа забудови – 600 м²

Будівельний об’єм – 7788,8 м³

Кількість поверхів – 3

Висота поверхів:

- 1 поверх – 4,37 м

- 2 поверх – 4,19 м

- 3 поверх – 3,1 м

Розміри будівлі в осях – 35,6 × 17,5 м

Тривалість будівництва

Загальна тривалість будівництва – 5–6 місяців

Підготовчий період – 10–15 днів

Основний період (зведення будівлі) – 3–4 місяці

Оздоблювальні роботи – 1–1,5 місяця

Трудові витрати

Загальні трудовитрати – 8000–12000 люд.-год

Середня чисельність робітників – 15–25 осіб

Максимальна чисельність – до 30 осіб

Матеріаломісткість

Витрати бетону – 800–1200 м³

Витрати арматури – 80–150 т

Мурувальні матеріали – 2000–3000 м² стін

Оздоблювальні матеріали – відповідно до площ приміщень

Вартісні показники

Орієнтовна вартість будівництва – 500–800 $/м²

Загальна вартість будівництва – 0,5–0,8 млн $

Економічна ефективність

Вартість 1 м² площі – визначається ринковими умовами

Термін окупності – 4–6 років

Рентабельність – 10–20 %

Показники використання території

## Площа забудови – 600 м²

## Коефіцієнт забудови – ≈0,3

## Коефіцієнт використання території – ≈1,5–2,0

## Таблиця 3.5 – Техніко-економічні показники

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Поверховість | 3 |
| Тривалість будівництва | 5–6 міс |
| Кількість робітників | 15–25 |
| Рівень механізації | ≈70–80% |
| Загальна площа | 1014,4 м² |

Тимчасові споруди

Тимчасові споруди на будівельному майданчику влаштовуються з метою забезпечення безперервного та ефективного виконання будівельно-монтажних робіт, створення належних умов праці для робітників, а також для зберігання матеріалів і роботи будівельної техніки.

Для даного об’єкта передбачається влаштування наступних тимчасових споруд:

Адміністративно-побутові приміщення

- будівельний штаб (прорабська);

- приміщення для відпочинку та переодягання робітників;

- санітарно-побутові приміщення (душові, туалети);

- місце для прийому їжі.

Складські зони

- відкриті майданчики для складування будівельних матеріалів (блоки, цегла, конструкції);

- закриті склади для зберігання цементу, сухих сумішей та інструменту;

- окремі місця для зберігання горючих матеріалів із дотриманням вимог безпеки.

Тимчасові виробничі об’єкти

- майданчики для виконання арматурних і столярних робіт;

- ремонтні зони для обслуговування інструменту та обладнання;

- за потреби — установки для приготування будівельних розчинів.

Інженерне забезпечення

- тимчасове електропостачання;

- водопостачання для виробничих потреб;

- організація відведення стічних вод;

- освітлення території будівництва.

Транспортні та допоміжні елементи

- тимчасові під’їзні шляхи та дороги;

- майданчики для розміщення матеріалів;

- стоянки для будівельної техніки;

- огорожа території;

- контрольно-пропускний пункт.

Заходи безпеки

- організація постів охорони;

- встановлення пожежних щитів і резервуарів з водою;

- розміщення інформаційних стендів;

- застосування сигнальних знаків та освітлення.

Вимоги до розміщення

- раціональне планування з урахуванням технології виконання робіт;

- зменшення внутрішніх перевезень матеріалів;

- дотримання норм охорони праці та пожежної безпеки;

- забезпечення зручного доступу до всіх зон;

- можливість швидкого демонтажу після завершення будівництва.

## Таблиця 3.6 – Потреба в техніці

| Обладнання | Призначення | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Самохідний кран КТА-25 | Монтаж конструкцій | 1 |
| Бетононасос Gifa Magnym | Подача бетону | 1 |
| Екскаватор Volvo EC15BXR | Земляні роботи | 1 |
| Бульдозер Д-493 | Планування території | 1 |
| Штукатурна станція PFT G-4 | Оздоблення | 1 |
| Зварювальний апарат ТД-300 | Зварювальні роботи | 2 |
| Вібротрамбівка Enar PH 70H | Ущільнення ґрунту | 2 |

## Таблиця 3.7 – Орієнтовна трудомісткість (людино-дні)

| Вид робіт | Людино-дні |
| --- | --- |
| Земляні роботи | 80 |
| Фундаментні | 150 |
| Каркас (колони + перекриття) | 400 |
| Стіни та перегородки | 250 |
| Покрівля | 50 |
| Інженерні мережі | 200 |
| Оздоблення | 350 |
| Благоустрій | 70 |
| Разом | 1550 людино-днів |

## Таблиця 3.8 – Графік виконання робіт (Гант)

| Етап робіт | Місяць 1 | Місяць 2 | Місяць 3 | Місяць 4 | Місяць 5 | Місяць 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовчі роботи | ████ |  |  |  |  |  |
| Фундамент | ███████ |  |  |  |  |  |
| Каркас |  | ███████ | ███████ |  |  |  |
| Стіни |  |  | █████ | ███ |  |  |
| Покрівля |  |  |  | ██ |  |  |
| Інженерні мережі |  |  | ███ | ███ |  |  |
| Оздоблення |  |  |  | █████ | ███ |  |
| Благоустрій |  |  |  |  | ██ |  |

Примітка:

Роботи частково виконуються паралельно (наприклад, інженерія та оздоблення).

Загальна тривалість: ≈ 5–6 місяців

Висновки

- Використання будівельної техніки дозволяє виконати роботи в строк 5–6 місяців.

- Загальна трудомісткість становить ≈1550 людино-днів, що відповідає бригаді 15–25 осіб.

- Основними механізмами є кран, бетононасос та екскаватор, які забезпечують виконання основних будівельних процесів.

Обґрунтування актуальності вирішення питань охорони праці

Проєкт будівництва розважального центру передбачає розробку заходів з охорони праці для забезпечення безпечного виконання робіт. Основними заходами є:

- забезпечення безпечного виконання будівельно-монтажних робіт;

- вибір безпечних будівельних машин і механізмів;

- розробка заходів електро- та пожежної безпеки;

- визначення та огородження небезпечних зон;

- організація освітлення будівельного майданчика;

- забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями;

- організація безпечних проїздів, складів і місць зберігання матеріалів;

- забезпечення засобами пожежогасіння та знаками безпеки.

Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Під час виконання будівельних робіт можливий вплив таких небезпечних та шкідливих факторів:

- Підвищена запиленість та загазованість повітря.

- Підвищений рівень шуму та вібрації від роботи машин і механізмів.

- Несприятливі погодні умови (дощ, вітер, перепади температур).

- Вплив шкідливих речовин, що входять до складу будівельних матеріалів.

- Робота на висоті та фізичні навантаження на працівників.

До небезпечних зон належать:

- зона роботи вантажопідіймального крана;

- місця виконання монтажних робіт;

- риштування та підмости;

- траншеї та котловани;

- покрівельні роботи.

Основні вимоги безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт

Земляні роботи

Земляні роботи виконуються відповідно до проєкту з урахуванням розташування підземних комунікацій. Перед початком робіт встановлюються попереджувальні знаки, забезпечується відведення поверхневих вод та контроль стану укосів.

Пальові роботи

До роботи допускаються працівники, які пройшли навчання, медичний огляд та інструктаж з охорони праці. Роботи виконуються під керівництвом відповідальної особи з дотриманням вимог безпеки.

Бетонні роботи

Перед початком робіт перевіряють справність опалубки, обладнання та електроінструменту. Працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту та запобіжні пояси під час роботи на висоті.

Мулярні роботи

До виконання робіт допускаються працівники, які пройшли інструктаж з охорони праці. Роботи виконуються на справних підмостях і риштуваннях із застосуванням необхідних засобів захисту.

Монтажні роботи

Монтаж конструкцій здійснюється із застосуванням вантажопідіймальної техніки. Забороняється перебування людей у небезпечній зоні під вантажем.

Опоряджувальні роботи

Під час штукатурних і малярних робіт необхідно використовувати справний інструмент, респіратори, окуляри та рукавиці. Робочі місця повинні бути забезпечені вентиляцією.

Заходи щодо зменшення впливу небезпечних та шкідливих факторів

Для забезпечення безпечних умов праці передбачено:

- використання сучасних засобів захисту працівників;

- застосування безпечних машин, механізмів і пристроїв;

- організацію безпечного виконання робіт на висоті;

- правильне розміщення обладнання та матеріалів;

- проведення інструктажів з охорони праці;

- організацію медичних оглядів працівників.

Заходи з охорони навколишнього середовища

Будівництво розважального центру здійснюється з дотриманням природоохоронного законодавства України та не повинно створювати значного негативного впливу на навколишнє середовище.

Основні заходи:

- запобігання забрудненню ґрунту, повітря та водних ресурсів;

- збереження зелених насаджень;

- своєчасне вивезення будівельних відходів;

- зменшення пилоутворення на будівельному майданчику;

- збереження родючого шару ґрунту для подальшого благоустрою території.

Розділ 4 Економіка будівництва

| Шифр норми | Найменування робіт і витрат | Од. вим. | Кількість | Вартість одиниці, грн | Заробітна плата, грн | Експл. машин і мех., грн | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розділ 1. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| Е1-135-1 | Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером | 100 м² | 1,52 | 5 200 | 480 | 4 600 | 7 904 |
| Е1-27-2 | Розробка ґрунту екскаватором у котловані (гр. ІІ) | 100 м³ | 2,14 | 14 800 | 2 200 | 12 100 | 31 672 |
| Е1-81-3 | Зворотне засипання ґрунту бульдозером з ущільненням | 100 м³ | 0,86 | 6 400 | 920 | 5 200 | 5 504 |
| Е1-186-1 | Ущільнення ґрунту основи вібротрамбівками | 100 м² | 1,12 | 4 100 | 680 | 3 200 | 4 592 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 49 672 |
| Розділ 2. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |
| Е5-1-4 | Влаштування залізобетонних паль С70.30-8, 300×300 мм, L=4 м (віброзанурення) | шт | 62 | 5 200 | 520 | 4 400 | 322 400 |
| Е5-38-1 | Влаштування монолітного ростверку з бетону В15, b=600, h=500 мм | м³ | 65,0 | 4 110 | 820 | 560 | 267 150 |
| Е5-60-2 | Армування ростверку арматурою А400С (укладання каркасів) | т | 10,2 | 33 000 | 9 500 | 380 | 437 958 |
| Е11-37-1 | Влаштування бетонної підготовки В7,5, h=100 мм | м³ | 9,8 | 3 800 | 360 | 240 | 37 240 |
| Е11-26-3 | Горизонтальна гідроізоляція — 2 шари руберойду на бітумній мастиці | 100 м² | 5,93 | 8 200 | 1 100 | — | 48 626 |
| Е11-27-1 | Вертикальна гідроізоляція підземної частини — бітумна | 100 м² | 3,20 | 5 400 | 820 | — | 17 280 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 1 130 654 |
| Розділ 3. Каркас (монолітний залізобетон) |  |  |  |  |  |  |  |
| Е6-1-7 | Влаштування монолітних залізобетонних колон, бетон В20 | м³ | 68,4 | 4 250 | 1 600 | 640 | 290 700 |
| Е6-4-3 | Влаштування монолітних балок та ригелів, бетон В20 | м³ | 85,6 | 4 250 | 1 600 | 640 | 363 800 |
| Е5-60-4 | Армування каркасу сталлю А400С, Ø10–Ø25 мм | т | 38,4 | 33 000 | 9 500 | 380 | 1 649 472 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 2 303 972 |
| Розділ 4. Стіни і перегородки |  |  |  |  |  |  |  |
| Е8-2-3 | Кладка зовнішніх стін із газобетонних блоків товщ. 400 мм | м³ | 172,0 | 4 200 | 1 400 | — | 722 400 |
| Е8-1-7 | Облицювання фасаду керамічною цеглою М75 (6 грн/шт), товщ. 120 мм | м³ | 86,4 | 6 800 | 2 000 | — | 587 520 |
| Е8-11-2 | Утеплення фасаду мінераловатними плитами 100 мм (матеріал+робота 850 грн/м²) | 100 м² | 7,22 | 85 000 | 7 500 | — | 613 700 |
| Е8-2-2 | Кладка внутрішніх стін із цегли М100 (8 грн/шт), товщ. 380 мм | м³ | 155,0 | 5 200 | 1 800 | — | 806 000 |
| Е8-2-1 | Кладка внутрішніх стін із цегли М100 (8 грн/шт), товщ. 250 мм | м³ | 46,5 | 5 000 | 1 700 | — | 232 500 |
| Е8-21-3 | Влаштування цегляних перегородок, товщ. 120 мм | 100 м² | 0,714 | 28 000 | 7 500 | — | 19 992 |
| Е8-22-1 | Монтаж гіпсокартонних перегородок 80 мм на металокаркасі | м² | 329,6 | 680 | 220 | — | 224 128 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 3 206 240 |
| Розділ 5. Перекриття та покриття |  |  |  |  |  |  |  |
| Е6-9-3 | Влаштування монолітних залізобетонних перекриттів В20, h=130 мм | м³ | 133,2 | 4 250 | 1 600 | 560 | 566 100 |
| Е5-60-5 | Армування перекриттів — сітки А400С верхня Ø10, нижня Ø12 | т | 14,8 | 33 000 | 9 500 | 380 | 634 824 |
| Е12-15-2 | Монтаж профільованого настилу (профлист) під покрівлю | 100 м² | 4,51 | 26 000 | 4 800 | 2 000 | 117 260 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 1 318 184 |
| Розділ 6. Сходи |  |  |  |  |  |  |  |
| Е7-17-4 | Монтаж збірних залізобетонних сходових маршів | шт | 12 | 22 000 | 3 400 | 3 800 | 264 000 |
| Е7-21-1 | Монтаж металевих поручнів сходів | м.п. | 50,5 | 1 800 | 580 | — | 90 900 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 354 900 |
| Розділ 7. Покрівля (плоска суміщена мембранна) |  |  |  |  |  |  |  |
| Е12-1-4 | Влаштування пароізоляційної плівки | 100 м² | 4,51 | 4 600 | 960 | — | 20 746 |
| Е12-8-3 | Влаштування мінераловатного утеплювача, товщ. 200 мм | 100 м² | 4,51 | 36 000 | 3 800 | — | 162 360 |
| Е12-11-2 | Влаштування суцільного настилу OSB-2, товщ. 10 мм | 100 м² | 4,51 | 14 800 | 2 800 | — | 66 748 |
| Е12-24-1 | Влаштування мембранної покрівлі «ТехноНІКОЛЬ» | 100 м² | 4,51 | 46 000 | 5 600 | — | 207 460 |
| Е12-35-2 | Встановлення водостічних труб та лійок | м.п. | 28,9 | 1 480 | 500 | — | 42 772 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 500 086 |
| Розділ 8. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |
| Е11-41-4 | Влаштування бетонної стяжки М200, h=50 мм (300 грн/м²) | 100 м² | 10,14 | 30 000 | 5 200 | 420 | 304 200 |
| Е11-57-1 | Влаштування паркетної дошки (матеріал+монтаж 280 грн/м²) | 100 м² | 4,61 | 52 000 | 6 400 | — | 239 720 |
| Е11-56-3 | Облицювання підлог керамічною плиткою (500 грн/м², з матеріалом) | м² | 717,2 | 640 | 220 | — | 459 008 |
| Е11-42-2 | Влаштування покриття ПВХ-полотном | м² | 535,8 | 340 | 100 | — | 182 172 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 1 185 100 |
| Розділ 9. Вікна і вітражі |  |  |  |  |  |  |  |
| Е10-22-5 | Монтаж металопластикових вікон (матеріал ~8 000 + монтаж 616 грн/м²) | 100 м² | 1,793 | 186 000 | 61 600 | — | 333 498 |
| Е10-34-2 | Монтаж вітражних склопанелей фасадного скління | 100 м² | 1,21 | 210 000 | 18 000 | — | 254 100 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 587 598 |
| Розділ 10. Двері |  |  |  |  |  |  |  |
| Е10-48-3 | Монтаж металопластикових дверних блоків (вхідні) | 100 м² | 0,682 | 160 000 | 16 000 | — | 109 120 |
| Е10-45-1 | Монтаж дерев'яних дверних блоків (внутрішні) | 100 м² | 0,480 | 98 000 | 11 200 | — | 47 040 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 156 160 |
| Розділ 11. Оздоблювальні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| Е15-106-2 | Влаштування декоративного штукатурного покриття фасаду | 100 м² | 2,84 | 22 000 | 6 200 | — | 62 480 |
| Е15-4-3 | Штукатурення стін та стель всередині будівлі (250 грн/м²) | 100 м² | 49,68 | 25 000 | 14 000 | — | 1 242 000 |
| Е15-56-2 | Облицювання стін керамічною плиткою (500 грн/м²) | м² | 717,2 | 500 | 180 | — | 358 600 |
| Е15-72-1 | Монтаж гіпсокартонних підвісних стель на металокаркасі | м² | 329,6 | 520 | 190 | — | 171 392 |
| Е15-47-5 | Фарбування стін і стель водоемульсійними фарбами | 100 м² | 32,40 | 5 800 | 2 000 | — | 187 920 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 2 022 392 |
| Розділ 12. Вимощення |  |  |  |  |  |  |  |
| Е1-181-2 | Влаштування піщаної основи під вимощення h=100 мм | 100 м² | 0,72 | 3 200 | 560 | 380 | 2 304 |
| Е11-55-3 | Влаштування вимощення з тротуарної бруківки | 100 м² | 0,72 | 42 000 | 5 200 | — | 30 240 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 32 544 |
| Розділ 13. Водопостачання та каналізація |  |  |  |  |  |  |  |
| Е16-1-8 | Монтаж системи внутр. водопостачання (труби ПП PN20) | 100 м.п. | 3,24 | 32 000 | 9 600 | — | 103 680 |
| Е16-8-4 | Монтаж системи каналізації (труби ПВХ Ø110) | 100 м.п. | 2,86 | 28 000 | 8 400 | — | 80 080 |
| Е16-22-1 | Встановлення санітарних приладів (унітази, умивальники, душові) | шт | 48 | 5 400 | 980 | — | 259 200 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 442 960 |
| Розділ 14. Вентиляція |  |  |  |  |  |  |  |
| Е20-18-4 | Монтаж системи припливно-витяжної вентиляції (воздуховоди з оцинк. сталі) | 100 м.п. | 4,80 | 44 000 | 10 800 | — | 211 200 |
| Е20-22-1 | Встановлення вентиляційних решіток, клапанів, дифузорів | шт | 96 | 2 800 | 480 | — | 268 800 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 480 000 |
| Розділ 15. Опалення |  |  |  |  |  |  |  |
| Е20-1-2 | Монтаж системи опалення (сталеві труби, розводка) | 100 м.п. | 3,64 | 38 000 | 9 800 | — | 138 320 |
| Е20-35-1 | Встановлення опалювальних радіаторів (84 шт) | шт | 84 | 4 200 | 720 | — | 352 800 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 491 120 |
| Розділ 16. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |
| Е22-1-4 | Прокладання кабелів ВВГнг у трубах ПВХ | 100 м.п. | 8,64 | 14 800 | 5 000 | — | 127 872 |
| Е22-14-2 | Монтаж розподільчих щитів та автоматів захисту | шт | 12 | 8 200 | 2 800 | — | 98 400 |
| Е22-20-3 | Встановлення розеток, вимикачів, світильників | шт | 320 | 580 | 200 | — | 185 600 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 411 872 |
| Розділ 17. Благоустрій території |  |  |  |  |  |  |  |
| Е1-135-3 | Вертикальне планування та підготовка ґрунту під озеленення | 100 м² | 4,20 | 4 600 | 760 | 2 800 | 19 320 |
| Е1-200-1 | Влаштування асфальтобетонного покриття проїздів та стоянки | 100 м² | 2,80 | 34 000 | 3 800 | 5 600 | 95 200 |
| Е1-210-2 | Встановлення бордюрних каменів | 100 м.п. | 0,84 | 14 800 | 3 200 | — | 12 432 |
| Е1-220-1 | Озеленення — посів газону, посадка кущів | 100 м² | 1,60 | 8 400 | 2 400 | — | 13 440 |
| Разом по розділу: |  |  |  |  |  |  | 140 392 |
| ВСЬОГО прямих витрат: |  |  |  |  |  |  | 14 813 846 |
| Загальновиробничі витрати (14,0% від прямих): |  |  |  |  |  |  | 2 073 938 |
| Адміністративні витрати (4,0% від прямих): |  |  |  |  |  |  | 592 554 |
| Кошторисний прибуток (6,0% від прямих): |  |  |  |  |  |  | 888 831 |
| РАЗОМ без ПДВ: |  |  |  |  |  |  | 18 369 169 |
| ПДВ 20%: |  |  |  |  |  |  | 3 673 834 |
| ЗАГАЛЬНА КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ: |  |  |  |  |  |  | 22 042 003 |

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ

Аналіз шкідливих та небезпечних факторів

Відповідно до вимог охорони праці, небезпечними та шкідливими виробничими факторами є фактори, вплив яких може призвести до травмування працівників або погіршення стану їх здоров'я.

Під час будівництва розважального центру можливий вплив таких небезпечних і шкідливих факторів: підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони під час виконання земляних робіт, приготування будівельних розчинів та роботи будівельної техніки; підвищений рівень шуму від роботи екскаваторів, кранів, компресорів, бетонозмішувачів та електроінструменту; вібрація, що виникає під час експлуатації будівельних машин і механізмів; несприятливі погодні умови, зокрема вітер, дощ, низькі та високі температури повітря; недостатня освітленість робочих місць під час виконання робіт у темний час доби; небезпека ураження електричним струмом при використанні електрообладнання та тимчасових електромереж; падіння працівників з висоти під час монтажних, покрівельних та оздоблювальних робіт; а також падіння предметів і конструкцій під час роботи вантажопідіймальних механізмів.

До небезпечних зон на будівельному майданчику належать монтажна зона крана, місця виконання робіт на висоті, риштування, підмости, траншеї, котловани та покрівля будівлі.

Техніка безпеки перед початком робіт

До виконання будівельно-монтажних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання та інструктаж з охорони праці.

Перед початком робіт необхідно перевірити справність будівельних машин, механізмів та інструменту, забезпечити надійне заземлення електрообладнання, підготувати робочі місця та проходи, а також забезпечити працівників засобами індивідуального захисту відповідно до характеру виконуваних робіт (спецодяг, спецвзуття, захисні каски, рукавиці, окуляри тощо).

Вимоги безпеки під час земляних робіт

Земляні роботи виконуються за проєктом і вимогами охорони праці. Перед початком визначають підземні комунікації та встановлюють знаки. Роботи біля інженерних мереж проводяться лише з дозволу та під наглядом відповідальних осіб. Забезпечується відведення води. У небезпечній зоні забороняється складування матеріалів, робота техніки та рух транспорту. Траншеї й котловани огороджуються та освітлюються в темний час.

Вимоги безпеки під час бетонних робіт

До бетонних робіт допускаються працівники після інструктажу та забезпечені ЗІЗ. Перед початком перевіряють опалубку, механізми та електрообладнання, яке має бути заземлене. Подача бетонної суміші виконується справними механізмами, робочі місця повинні бути безпечними для пересування.

Під час роботи з вібраторами використовують рукавиці та гумове взуття. Забороняється самостійний ремонт електрообладнання і робота без нагляду. Роботи на висоті виконуються із запобіжними поясами. Настили мають бути стійкими та не перевантаженими. Після завершення роботи інструмент прибирають, а робоче місце очищають.

Вимоги безпеки під час монтажних робіт

Монтажні роботи виконуються із застосуванням вантажопідіймальних механізмів відповідно до проєкту виконання робіт. До них допускаються працівники, які пройшли підготовку та інструктаж. Стропування конструкцій здійснюється справними вантажозахоплювальними пристроями.
Піднімання та переміщення елементів виконується під керівництвом відповідальної особи. Перебування людей під вантажем та в небезпечній зоні забороняється. Між машиністом крана і монтажниками забезпечується постійний зв’язок. Роботи виконуються з дотриманням технологічної послідовності та вимог безпеки.

Вимоги безпеки під час опоряджувальних робіт

Опоряджувальні роботи виконуються із справним інструментом, риштуваннями та підмостями. Під час штукатурних робіт працівники використовують рукавиці, окуляри та респіратори, робочі місця забезпечуються вентиляцією.
Під час роботи з лакофарбовими матеріалами забороняється відкрите полум’я та паління. Суміші готуються у спеціально обладнаних вентильованих місцях. Працівники застосовують засоби індивідуального захисту органів дихання, очей і шкіри. Після завершення робіт робочі місця очищаються від відходів і матеріалів.

Пожежна безпека

Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується відповідно до чинних нормативних вимог. Територія повинна бути оснащена первинними засобами пожежогасіння. Легкозаймисті матеріали зберігаються у спеціально відведених місцях. Пожежні проїзди та доступ до джерел води мають бути вільними. Електрообладнання утримується у справному стані та після робіт відключається від живлення.

Заходи охорони навколишнього середовища

Будівельно-монтажні роботи виконуються з дотриманням природоохоронних вимог. Під час будівництва запобігають забрудненню повітря, ґрунту та вод. Будівельні відходи збираються у спеціально відведених місцях і своєчасно вивозяться. Родючий шар ґрунту знімається та використовується для благоустрою території після завершення робіт. Забезпечується збереження зелених насаджень та мінімізація впливу будівництва на довкілля.

ВИСНОВКИ

Дипломний проєкт виконано на тему: «Розважальний центр у м. Тернопіль».

В архітектурно-будівельному розділі розроблено об'ємно-планувальні та архітектурно-композиційні рішення триповерхової громадської будівлі розважального призначення з урахуванням вимог комфорту та енергоефективності. Запроєктовано генеральний план, поетажні плани, фасади та розрізи будівлі, опрацьовано основні конструктивні вузли. Виконано теплотехнічні розрахунки огороджувальних конструкцій та запроєктовано інженерні системи будівлі.

У розрахунково-конструктивній частині виконано розрахунки та конструювання основних несучих елементів — колон, плит перекриття та сходових маршів — з урахуванням діючих навантажень.

У розділі «Основи і фундаменти» проаналізовано інженерно-геологічні умови майданчика, прийнято пальові фундаменти з монолітним ростверком та виконано розрахунок несучої здатності основи.

В організаційно-технологічному розділі визначено обсяги робіт, розроблено технологію їх виконання, підібрано необхідні машини та механізми. Складено календарний графік будівництва тривалістю 5–6 місяців.

В економічній частині виконано розрахунок вартості будівництва, складено локальний кошторис з визначенням усіх видів витрат та ПДВ.

У розділі «Охорона праці» проаналізовано небезпечні та шкідливі виробничі фактори, визначено небезпечні зони та розроблено вимоги безпеки під час виконання робіт, а також заходи з пожежної безпеки і охорони довкілля.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

- ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання».

- ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення».

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

- ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)».

- ДБН В.2.5-28:2018 «Природне та штучне освітлення».

- ДСТУ Б А.2.4-7:2009 «Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень».

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

- ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування».

- ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель».

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація».

- ДСТУ EN 14351-1:2020 «Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері».

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги».

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».

- ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди».

- ДСТУ EN 62305-1:2012 «Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи».

- ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення».

- ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення».

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

- ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель».

- ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів».

- ДСТУ EN 62305-3:2012 «Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей».

- ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд».

- ДСТУ ENV 206:2018 «Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності».

- ДСТУ 3760:2019 «Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови».

- ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».

- ДСТУ Б В.2.7-316:2016 «Плити та картон мінераловатні теплоізоляційні. Технічні умови».

- ДСТУ EN 13162:2019 «Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови».

- ДК 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд».