## Slide 1: Тeма: Апаратно-програмний комплекс для імітаційного моделювання систем телемеханіки для газорозподільних пунктів
Розробив: ст. гр. АКСм-24-1 Боднарук О.А. Керівник: к.т.н. доц. Николайчук Микола Ярославович

## Slide 2: Актуальність теми та мета роботи
Актуальність зумовлена необхідністю безпечного відпрацювання складних алгоритмів керування ГРП у лабораторних умовах за допомогою імітаційного моделювання на базі Honeywell RTU2020, що виключає ризик аварій на реальних об’єктах.
Мета роботи полягає у проектуванні апаратно-програмного комплексу імітаційного моделювання, який забезпечує верифікацію алгоритмів керування, підсистем аварійного захисту та моніторингу параметрів ГРП без залучення фізичного технологічного обладнання.

## Slide 3: Задачі
1. Проаналізувати технологічний процес ГРП; 2. Розробити алгоритм керування та захисту мовою FBD; 3. Розробити програмний модуль імітації ГРП мовою ST; 4. Розробити структуру мапінгу Modbus-реєстрів для візуалізації змін технологічних параметрів; 5. Провести апробацію імітаційної моделі системи та проаналізувати результати.

## Slide 4: Вибір серця системи – Honeywell RTU 2020

## Slide 5: Функціональна схема системи

## Slide 6: Програмне забезпечення ControlEdge

## Slide 7: Налаштування входів-виходів (I/O)

## Slide 8: Вирішення проблеми системних змінних

## Slide 9: Зміна типів даних для коректної роботи імітаційної моделі

## Slide 10: Розробка FBD модуля

## Slide 11: Розробка ST програми імітації роботи ГРП та аварійних режимів

## Slide 12: Режими роботи та аварійні ситуації
Режим 0: нормальний режим роботи ГРП; Аварійний режим 1-2: високий/низький тиск на вході; Аварійний режим 3-4: високий/низький тиск на виході; Аварійний режим 5-6: висока/низька температура на вході; Аварійний режим 7: висока температура газу на виході; Аварійний режим 8: низька температура на виході + висока температура в приміщенні ГРП; Режим скидання 9: режим для повернення значень у норму.

## Slide 13: Підготовка до симуляції системи

## Slide 14: Налаштування Modbus

## Slide 15: Апробація імітаційної моделі системи (режим 3)

## Slide 16
Апробація імітаційної моделі системи (режим 8)

## Slide 17: Висновки
1. Проаналізовано технологічний процес ГРП як динамічного об’єкта, що дозволило визначити критичні параметри для моделювання;
2. Розроблено алгоритми керування та аварійного захисту мовою FBD, що забезпечує наочність та легкість обслуговування логіки контролера;
3. Створено програмний імітаційний модуль мовою ST, який з високою точністю відтворює фізику процесів без реального обладнання;
4. Налаштовано мапінг Modbus-реєстрів, що забезпечило повну інтеграцію моделі з системами візуалізації для моніторингу параметрів у реальному часі;
5. Підтверджено результатами апробації, що розроблений комплекс адекватно моделює роботу ГРП у нормальних та аварійних режимах роботи.

## Slide 18: Дякую за увагу!