## Slide 1: Розроблення методичного забезпечення лабораторного практикуму «Програмування WEB-інтерфейсу систем управління»
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кафедра ІТТС
Бакалаврська робота на тему:
Виконав: ст. гр. СІ-22-1 Олійник Д.С.
Науковий керівник: к.т.н., доц. каф. ІТТС,
Николайчук Микола Ярославович
Івано-Франківськ  2026

## Slide 2: Технологія створення WEB-додатків на базі PLC Simatic S7

## Slide 3: Проєктний інтерфейс програмного середовища TIA Portal

## Slide 4: Графічний інтерфейс Visual Studio Code для створення WEB інтерфейсу PLC

## Slide 5: Графічне зображення WebApplicationMaganer V1.0.0.0

## Slide 6: Структура прикладної програми і теги PLC S7-1500

## Slide 7: Налаштування PLC та WEB-сервера

## Slide 9: Процедура компіляціЇ та запуск проєкту

## Slide 10: Мнемосхеми WEB-сервера PLC Simatic S7-1500 «Tank Overview»

## Slide 11: Висновки
1. Розробка компонентів систем керування з користувацькими WEB-сторінками (User-Defined Web Pages) на базі PLC Simatic S7-1500 показала ефективність використання сучасних інтегрованих інструментів для створення гнучких, надійних та інформативних систем моніторингу та керування технологічними процесами. При цьому, основним елементом рішення є програмований логічний контролер Siemens S7-1500, який забезпечує виконання алгоритмів, обробку даних та взаємодію з оператором через вбудований WEB сервер.
2. Однією з ключових переваг проєкту є застосування комплексного набору програмних засобів. Логіка функціонування системи реалізована в середовищі TIA Portal, що забезпечило ефективну роботу алгоритмів, можливість діагностики та масштабованість рішення. Розроблений у Visual Studio Code користувацький WEB-інтерфейс на технології AngularJS забезпечує оператору інтуїтивне та сучасне представлення даних у браузері. Завантаження та інтеграція WEB-сторінок у PLC були виконані за допомогою інструментарію Simatic S7 Webserver API, що гарантувало коректну роботу WEB-інтерфейсу на основі вбудованого WEB-сервера PLC Simatic S7-1500.
3. При розробленні методичного забезпечення лабораторного практикуму «Програмування WEB-інтерфейсу систем управління» було протестовано можливість сумісної роботи і взаємодії між симулятором PLCSIM Advanced та іншими компонентами проєкту, включаючи вбудований WEB-сервер PLC без використання реального обладнання.

## Slide 12: Дякую за увагу!