Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1	
Проєктування складу бетонної суміші для спорудження 9-поверхового житлового будинку у м. Долина	
Основа:	 	Кошторисна вартість	62466,22536	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	297,56784	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	21563,33457	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,8	 розряд	
 	 	Вимірник одиничної вартості	34927,00	 м3	
 	 	Показник одиничної вартості	1788,48	 грн.	
Складений в поточних цінах станом на “2 травня” 2022 р.	
№
п/п	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуваням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Землянi роботи 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е1-30-2	Планування площ бульдозерами
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохiд
                                                                    	1000м2	6	204,82
  -    	204,82
14,00	1228,92	  -    	1228,92
84	__-__
0,5148	__-__
3,09	
2	Е1-24-5	Розроблення грунту бульдозерами
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з
перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв
1
                                                                    	1000м3	6,155	4910,34
  -    	4910,34
335,67	30223,14	  -    	30223,14
2066,05	__-__
12,342	__-__
75,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Е1-24-13	Додавати на кожнi наступнi 10 м
перемiщення грунту [понад 10 м]
бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.],
група грунтiв 1
                                                                    	1000м3	6,155	4248,63
  -    	4248,63
290,43	26150,32	  -    	26150,32
1787,6	__-__
10,6788	__-__
65,73	
4	Е1-11-1	Розроблення грунту у вiдвал
екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом мiсткiстю 2,5 [1,5-3] м3,
група грунтiв 1
                                                                    	1000м3	1,5	4294,70
484,66	3810,04
755,77	6442,05	726,99	5715,06
1133,66	7,16
31,4781	10,74
47,22	
5	Е1-16-1	Розроблення грунту з навантаженням на
автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими електричними на
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 2,5 [1,
5-3] м3, група грунтiв 1
                                                                    	1000м3	4,7	6977,67
559,12	6408,49
1009,72	32795,05	2627,86	30119,9
4745,68	8,26
41,3838	38,82
194,5	
6	С311-5	Перевезення грунту до 5 км
                                                                    	т	6155	24,32
  -    	24,32
1,83	149689,6	  -    	149689,6
11263,65	__-__
0,099	__-__
609,35	
7	Е1-162-1	Розробка грунту вручну з крiпленням у
траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2
м, група грунтiв 1
                                                                    	100м3	0,77	13472,50
13472,50	__-__
  -    	10373,83	10373,83	__-__
  -    	212,5
  -    	163,63
  -    	
8	Е6-1-1	Улаштування бетонної пiдготовки
                                                                    	100м3	1,86	213632,58
11615,81	5153,64
650,12	397356,6	21605,41	9585,77
1209,22	195,75
25,4989	364,1
47,43	
9	Е1-27-4	Засипка траншей i котлованiв
бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з
перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1
                                                                    	1000м3	1,3	4794,80
  -    	4794,80
327,77	6233,24	  -    	6233,24
426,1	__-__
12,0516	__-__
15,67	
10	Е1-134-1	Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2
                                                                    	100м3	13	2166,62
1196,34	970,28
104,17	28166,06	15552,42	12613,64
1354,21	18,36
5,1175	238,68
66,53	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	688658,81	50886,51	271559,59
24070,17	 	815,97
1125,49	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	688658,81	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	366212,71	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	74956,68	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	66547,75	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	199,32	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	22746,13	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	755206,56	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	755206,56	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Фундаменти 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	Е7-1-4	Укладання блокiв i плит стрiчкових
фундаментiв при глибинi котлована до 4 м,
маса конструкцiй бiльше 3,5 т
                                                                    	100шт	0,86	50292,55
17103,16	33189,39
4724,22	43251,59	14708,72	28542,87
4062,83	243,6
199,9962	209,5
172	
12	С1411-5	Блоки та плити фундаментнi розмiром
менше 3х3 м прямокутнi плоскi, об'єм
бiльше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону
В15
                                                                    	м3	276,92	3062,64
  -    	__-__
  -    	848106,27	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	Е8-4-2	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв
горизонтальна обклеювальна в 1 шар
                                                                    	100м2	6	13094,37
1567,52	430,33
57,40	78566,22	9405,12	2581,98
344,4	22,59
2,7531	135,54
16,52	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	969924,08	24113,84	31124,85
4407,23	 	345,04
188,52	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	969924,08	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	914685,39	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	28521,07	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	23165,58	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	64,03	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7298,96	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	993089,66	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	993089,66	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Каркас 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	Е7-43-1	Установлення колон у стакани фундаментiв
масою до 2 т
                                                                    	100шт	0,86	91173,01
43908,06	39060,56
6089,95	78408,79	37760,93	33592,08
5237,36	640,9
239,9298	551,17
206,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	Е7-43-5	Установлення колон на нижчестоящi
колони масою до 3 т
                                                                    	100шт	5,04	157422,98
105734,23	30904,84
4874,80	793411,82	532900,52	155760,39
24568,99	1374,6
222,7977	6927,98
1122,9	
16	С1412-320	(Колони)(стояки)(опори)(рами) прямокутнi
суцiльнi, довжина до 3 м, об'єм бiльше 1 до
4 м3, маса до 5 т, клас бетону В22,5
                                                                    	м3	240	4949,57
  -    	__-__
  -    	1187896,8	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
17	Е7-44-7	Укладання ригелiв масою до 3 т
                                                                    	100шт	4,32	188358,48
51451,45	24707,55
3865,20	813708,63	222270,26	106736,62
16697,66	678,6
175,4075	2931,55
757,76	
18	С1412-607	(Ригелi)(прогони)(балки) для перекриттiв
прямокутнi, довжина до 2,5 м, об'єм до 0,5
м3, маса до 5 т, клас бетону В22,5
                                                                    	м3	259,2	6408,88
  -    	__-__
  -    	1661181,7	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3	4534607,
74	792931,71	296089,09
46504,01	 	10410,7
2087	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	4534607,
74	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	3445586,
94	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	839435,72	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	611562,63	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1499,73	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	170968,67	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	5146170,
37	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3	5146170,
37	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Стiни 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	Е8-6-3	Мурування зовнiшнiх середньої складностi
стiн з цегли керамiчної при висотi поверху
до 4 м
                                                                    	м3	4000	1080,12
547,00	159,22
29,08	4320480	2188000	636880
116320	7,52
1,3175	30080
5270	
20	С1422-
11063	Цегла силiкатна одинарна повнотiла,
розмiри 250х120х65 мм, марка М200
                                                                    	1000шт	2	3475,99
  -    	__-__
  -    	6951,98	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	Е8-6-8	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли
керамiчної при висотi поверху понад 4 м
                                                                    	м3	2500	950,90
453,52	139,22
24,08	2377250	1133800	348050
60200	6,7
1,1005	16750
2751,25	
22	С1422-
11063	Цегла силiкатна одинарна повнотiла,
розмiри 250х120х65 мм, марка М200
                                                                    	1000шт	1,3	3475,99
  -    	__-__
  -    	4518,79	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
23	Е7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т
                                                                    	100шт	20	4410,75
1434,82	2602,88
446,78	88215	28696,4	52057,6
8935,6	21,46
20,4483	429,2
408,97	
24	С1412-861	Перемички брусковi, висота 190 мм,
довжина до 3,0 м, ширина 120 мм,
розрахункове навантаження до 800 кгс/м
                                                                    	м	4500	158,85
  -    	__-__
  -    	714825	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
25	Е8-7-5	Мурування перегородок неармованих з
цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при
висотi поверху до 4 м
                                                                    	100м2	50	18758,48
13581,43	1666,79
292,73	937924	679071,5	83339,5
14636,5	191,18
13,3468	9559
667,34	
26	С1422-
10961	Цегла керамiчна одинарна порожниста
ефективна, розмiри 250х120х65 мм, марка
М75
                                                                    	1000шт	260	3366,02
  -    	__-__
  -    	875165,2	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4	9325329,
97	4029567,9	1120327,1
200092,1	 	56818,2
9097,56	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	9325329,
97	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	4175434,
97	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	4229660	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3146044,
53	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	7909,89	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	901737,7	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	12471374,
5	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4	12471374,
5	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Перекриття та покриття   
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27	Е7-45-5	Укладання панелей перекриття з
обпиранням на двi сторони площею до 5
м2 [для будiвництва в районах iз
сейсмiчнiстю до 6 балiв]
                                                                    	100шт	9,54	37185,50
16996,32	7546,73
1325,25	354749,67	162144,89	71995,8
12642,89	239,25
59,8922	2282,45
571,37	
28	С1414-7843	(Панелi)(плити) перекриттiв багатопустотнi,
зведена товщина 11 см, довжина понад 3
до 6,6 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 т
                                                                    	м2	9624	332,53
  -    	__-__
  -    	3200268,
72	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5	3555018,
39	162144,89	71995,8
12642,89	 	2282,45
571,37	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	3555018,
39	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	3320877,7	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	174787,78	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	132851,98	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	342,46	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	39040,26	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	3687870,
37	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5	3687870,
37	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Сходи 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	Е7-47-4	Установлення сходових маршiв без
зварювання масою бiльше 1 т
                                                                    	100шт	0,54	35979,34
22135,41	12933,69
2842,71	19428,84	11953,12	6984,19
1535,06	319
125,3406	172,26
67,68	
30	С1418-8847	Сходовi маршi з чистою бетонною
поверхнею пiд розрахункове навантаження
360 кгс/м2
                                                                    	м2	180	646,33
  -    	__-__
  -    	116339,4	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
31	Е7-47-2	Установлення сходових площадок масою
бiльше 1 т
                                                                    	100шт	0,54	40475,09
24412,90	14649,55
3029,32	21856,55	13182,97	7910,76
1635,83	343,65
134,2889	185,57
72,52	
32	С1418-8849	Сходовi площадки, товщина 13 см, з
бетонною пiдлогою, що не потребує
опорядження
                                                                    	м2	162	651,31
  -    	__-__
  -    	105512,22	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
33	Е9-29-1	Монтаж сходiв прямолiнiйних i
криволiнiйних, пожежних з огорожею
                                                                    	т	17,3	6634,10
3322,81	2906,39
414,45	114769,93	57484,61	50280,55
7169,99	46,24
16,0249	799,95
277,23	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6	377906,94	82620,7	65175,5
10340,88	 	1157,78
417,43	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	377906,94	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	230110,74	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	92961,58	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	65845,09	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	154,55	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	17619,33	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	443752,03	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 6	443752,03	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Покрiвля 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	Е12-20-1	Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в
один шар
                                                                    	100м2	10,69	9379,81
1759,85	86,72
11,85	100270,17	18812,8	927,04
126,68	24,49
0,4915	261,8
5,25	
35	Е12-20-2	Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної
на кожний наступний шар
                                                                    	100м2	10,69	7301,97
1146,89	84,65
11,58	78058,06	12260,25	904,91
123,79	15,96
0,4782	170,61
5,11	
36	Е12-18-3	Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної
вати або перлiту на бiтумнiй мастицi в один
шар
                                                                    	100м2	10,69	8985,01
4631,36	293,75
44,48	96049,76	49509,24	3140,19
475,49	63,67
1,8756	680,63
20,05	
37	С114-5-У	Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати
на синтетичному зв'язувальному, марка
М125
                                                                    	м3	235	1645,58
  -    	__-__
  -    	386711,3	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38	Е12-22-1	Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних товщиною 15 мм
                                                                    	100м2	10,69	6308,56
2261,17	1067,07
153,00	67438,51	24171,91	11406,98
1635,57	38,39
6,4686	410,39
69,15	
39	Е12-22-2	Улаштування вирiвнюючих стяжок
цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни
товщини
                                                                    	100м2	10,69	203,24
8,25	14,62
1,99	2172,64	88,19	156,29
21,27	0,14
0,0838	1,5
0,9	
40	Е12-2-2	Улаштування покрiвель плоских
чотиришарових iз рулонних покрiвельних
матерiалiв на бiтумнiй мастицi iз захисним
шаром гравiю або дрiбного щебеню на
бiтумнiй антисептованiй мастицi
                                                                    	100м2	10,69	20344,36
2985,78	587,41
86,82	217481,21	31917,99	6279,41
928,11	41,55
3,6582	444,17
39,11	
41	С111-852	Руберойд покрiвельний з крупнозернистою
засипкою РКК-350Б
                                                                    	м2	1069	32,96
  -    	__-__
  -    	35234,24	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7	983415,89	136760,38	22814,82
3310,91	 	1969,1
139,57	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	983415,89	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	823840,69	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	140071,29	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	102556,99	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	253,04	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	28846,54	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	1085972,
88	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 7	1085972,
88	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 8. Підлоги 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
42	Е11-11-3	Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм
                                                                    	100м2	18,61	7836,58
3431,63	290,97
132,23	145838,75	63862,63	5414,95
2460,8	57,83
6,1792	1076,22
114,99	
43	Е11-11-4	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини бетонних стяжок
                                                                    	100м2	18,61	1088,17
41,54	52,57
12,73	20250,84	773,06	978,33
236,91	0,7
0,5781	13,03
10,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
44	Е11-1-2	Ущiльнення грунту щебенем
                                                                    	100м2	18,61	3461,17
688,75	200,23
18,95	64412,37	12817,64	3726,28
352,66	10,76
0,8829	200,24
16,43	
45	Е11-9-1	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї
суцiльної з плит або мат мiнераловатних
або скловолокнистих
                                                                    	100м2	4,81	3261,40
2792,47	468,93
141,95	15687,33	13431,78	2255,55
682,78	40,76
6,6701	196,06
32,08	
46	С114-5-У	Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати
на синтетичному зв'язувальному, марка
М125
                                                                    	м3	481	1645,58
  -    	__-__
  -    	791523,98	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
47	Е11-4-1	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної
iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар
                                                                    	100м2	18,61	19113,03
5662,64	1105,97
147,52	355693,49	105381,73	20582,1
2745,35	65,73
7,0756	1223,24
131,68	
48	Е11-4-2	Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної
iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний
шар
                                                                    	100м2	18,61	11926,89
3416,71	542,59
72,38	221959,42	63584,97	10097,6
1346,99	39,66
3,4713	738,07
64,6	
49	Е11-9-2	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї
суцiльної з плит деревноволокнистих
                                                                    	100м2	96,24	1012,60
687,16	325,44
80,97	97452,62	66132,28	31320,34
7792,55	11,58
3,8181	1114,46
367,45	
50	С111-1720	Плiвка полiетиленова
                                                                    	м2	9624	5,58
  -    	__-__
  -    	53701,92	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
51	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм
                                                                    	100м2	96,24	7415,54
3402,56	270,72
127,39	713671,57	327462,37	26054,09
12260,01	56,25
5,9507	5413,5
572,7	
52	Е11-11-2	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини цементних стяжок
                                                                    	100м2	96,24	996,74
42,34	52,57
12,73	95926,26	4074,8	5059,34
1225,14	0,7
0,5781	67,37
55,64	
53	Е11-11-9	Улаштування стяжок з плит
деревноволокнистих
                                                                    	100м2	14	10816,12
683,60	291,45
57,56	151425,68	9570,4	4080,3
805,84	11,52
2,7281	161,28
38,19	
54	Е11-19-1	Улаштування асфальтобетонного литого
покриття товщиною 25 мм
                                                                    	100м2	7,92	14030,31
3296,02	166,31
22,18	111120,06	26104,48	1317,18
175,67	48,11
1,064	381,03
8,43	
55	Е11-27-2	Улаштування покриття на цементному
розчинi з плиток керамiчних багатоколiрних
                                                                    	100м2	13	43077,16
11197,71	1214,72
431,74	560003,08	145570,23	15791,36
5612,62	167,48
19,8658	2177,24
258,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
56	Е11-36-3	Улаштування покриття з лiнолеуму
полiвiнiлхлоридного на
теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi насухо iз
зварюванням полотнищ у стиках
                                                                    	100м2	67	35981,27
5389,63	6282,17
253,16	2410745,
09	361105,21	420905,39
16961,72	85,01
12,7577	5695,67
854,77	
57	Е11-17-2	Улаштування покриття мозаїчного
[терраццо] товщиною 20 мм без малюнка
                                                                    	100м2	10,69	28954,37
16994,59	832,58
431,39	309522,22	181672,17	8900,28
4611,56	248,06
20,1326	2651,76
215,22	
58	Е11-17-4	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини мозаїчного покриття [тераццо] без
малюнка i з малюнком
                                                                    	100м2	10,69	3980,50
1655,89	49,37
12,42	42551,55	17701,46	527,77
132,77	24,17
0,5857	258,38
6,26	
59	Е11-33-1	Улаштування дощатого покриття товщиною
28 мм
                                                                    	100м2	31	55827,39
5631,78	1520,01
167,11	1730649,
09	174585,18	47120,31
5180,41	86,43
6,9618	2679,33
215,82	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 8	7892135,
32	1573830,
39	604131,17
62583,78	 	24046,88
2963,28	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	7892135,
32	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	5714173,
76	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1636414,
17	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1250196,
24	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	3241,22	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	369498,74	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	9142331,
56	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 8	9142331,
56	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 9. Вiкна 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
60	Е10-18-1	Установлення вiконних блокiв зi спареними
рамами у кам'яних стiнах житлових i
громадських будiвель при площi прорiзу до
2 м2
                                                                    	100м2	1,3	33524,56
17752,31	4077,27
601,66	43581,93	23078	5300,45
782,16	259,12
25,4301	336,86
33,06	
61	Е10-18-2	Установлення вiконних блокiв зi спареними
рамами у кам'яних стiнах житлових i
громадських будiвель при площi прорiзу
бiльше 2 м2
                                                                    	100м2	8	24445,32
12937,07	3411,00
496,15	195562,56	103496,56	27288
3969,2	186,44
21,3561	1491,52
170,85	
62	С121-333	Вiкно глухе з роздiльними рамами,
погрунтоване та пофарбоване, ОГР 18.18
                                                                    	шт	419	8645,77
  -    	__-__
  -    	3622577,
63	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 9	3861722,
12	126574,56	32588,45
4751,36	 	1828,38
203,91	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	3861722,
12	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	3702559,
11	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	131325,92	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	97365,15	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	243,87	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	27801,65	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	3959087,
27	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 9	3959087,
27	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 10. Дверi 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
63	Е10-26-1	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i
внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа
прорiзу до 3 м2
                                                                    	100м2	14	21008,63
9972,63	5767,40
874,74	294120,82	139616,82	80743,6
12246,36	142,04
35,7033	1988,56
499,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	С123-280	Полотна для блокiв дверних [щитових] пiд
склiння, висота 2300 мм, ПО 23-11, площа
2,53 м2
                                                                    	м2	1400	702,68
  -    	__-__
  -    	983752	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
65	Е9-46-1	Монтаж каркасiв ворiт великопрогонових
будiвель, ангарiв та iн. без механiзмiв
вiдкривання
                                                                    	т	3,2	14108,42
5095,18	6128,24
970,02	45146,94	16304,58	19610,37
3104,06	66,24
32,7836	211,97
104,91	
66	Е15-205-1	Потрiйне склiння дерев'яних вiкон у двi
спаренi рами вiконним склом товщиною 4
мм
                                                                    	100м2	9,1	49234,87
20965,23	257,65
55,19	448037,32	190783,59	2344,62
502,23	321,75
2,6108	2927,93
23,76	
67	С121-254	Ворота розпашнi ВР 36х36-УХЛ1,
погрунтованi та пофарбованi
                                                                    	шт	2	54531,57
  -    	__-__
  -    	109063,14	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 10	1880120,
22	346704,99	102698,59
15852,65	 	5128,46
628,52	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	1880120,
22	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1430716,
64	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	362557,64	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	270221,63	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	680,7	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	77599,37	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	2150341,
85	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 10	2150341,
85	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 11. Зовнiшнє оздоблення 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
68	Е8-43-4	Теплоiзоляцiя стiн iз гiпсових плит iз
заповненням пустот базальтовим волокном
ROCKWOOL шаром 120 мм
                                                                    	100м2	90	20530,40
14955,91	732,24
82,22	1847736	1346031,9	65901,6
7399,8	223,69
3,5961	20132,1
323,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	С114-1-У	Вата мiнеральна, марка А
                                                                    	м3	720	1272,04
  -    	__-__
  -    	915868,8	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
70	Е15-52-1	Високоякiсне штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стiн гладких
                                                                    	100м2	90	17386,77
13741,96	138,85
87,83	1564809,3	1236776,4	12496,5
7904,7	166,65
4,7541	14998,5
427,87	
71	С111-2012-1	Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit
СT 34
                                                                    	кг	1800	9,50
  -    	__-__
  -    	17100	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 11	4345514,1	2582808,3	78398,1
15304,5	 	35130,6
751,52	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	4345514,1	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1684307,7	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2598112,8	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1743782,
71	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	3812,21	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	434592	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	6089296,
81	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 11	6089296,
81	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 12. Внутрішнє оздоблення 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
72	Е15-61-3	Полiпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю i бетону стiн
                                                                    	100м2	250	12943,33
8981,68	241,73
169,03	3235832,5	2245420	60432,5
42257,5	122,1
9,1583	30525
2289,58	
73	Е15-254-1	Обклеювання стiн тисненими шпалерами
по штукатурцi та бетону
                                                                    	100м2	230	11793,33
11764,66	24,08
5,16	2712465,9	2705871,8	5538,4
1186,8	148,6
0,244	34178
56,12	
74	С111-1706	Шпалери покращенi, грунтованi
                                                                    	100м2	230	979,53
  -    	__-__
  -    	225291,9	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
75	Е15-254-8	Оздоблення стель рiдкими шпалерами
                                                                    	100м2	100	10581,70
10545,54	36,12
7,74	1058170	1054554	3612
774	150,2
0,366	15020
36,6	
76	С111-1706	Шпалери покращенi, грунтованi
                                                                    	100м2	100	979,53
  -    	__-__
  -    	97953	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
77	Е15-17-1	Гладке облицювання стiн, стовпiв,
пiлястрiв i косякiв [без карнизних,
плiнтусних i кутових плиток] без
установлення плиток туалетної гарнiтури
по цеглi i бетону плитками керамiчними
глазурованими
                                                                    	100м2	80	45878,35
22608,30	78,80
16,54	3670268	1808664	6304
1323,2	330
0,783	26400
62,64	
78	Е15-180-4	Полiпшене фарбування стель
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по штукатурцi
                                                                    	100м2	25	13741,86
5539,03	86,36
18,33	343546,5	138475,75	2159
458,25	80,85
0,8673	2021,25
21,68	
79	Е15-180-3	Полiпшене фарбування стiн
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по штукатурцi
                                                                    	100м2	7	11911,64
4408,62	78,80
16,54	83381,48	30860,34	551,6
115,78	64,35
0,783	450,45
5,48	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 12	11426909,
28	7983845,
89	78597,5
46115,53	 	108594,7
2472,1	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	11426909,
28	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	3364465,
89	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	8029961,
42	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	5032736,
11	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	9773,87	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1114221,
22	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	16459645,
39	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 12	16459645,
39	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 13. Вимощення 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
80	Е27-50-1	Улаштування основи i покриття з пiщано-
гравiйної сумiшi товщиною шару 8 см,
оброблених змiшуванням на мiсцi
автогрейдерами iз застосуванням бiтуму i
нових матерiалiв
                                                                    	1000м2	1,1	52997,55
2995,03	17666,38
1057,10	58297,31	3294,53	19433,02
1162,81	46,79
41,2792	51,47
45,41	
81	Е27-53-1	Улаштування покриття товщиною 4 см iз
гарячих асфальтобетонних щiльних
дрiбнозернистих сумiшей типу А, Б, В,
щiльнiсть щебеневих матерiалiв 2,5-2,9 т/м3
                                                                    	1000м2	1,1	13870,80
3880,29	8867,29
880,80	15257,88	4268,32	9754,02
968,88	52,75
34,582	58,03
38,04	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 13	73555,19	7562,85	29187,04
2131,69	 	109,5
83,45	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	73555,19	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	36805,3	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	9694,54	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	8530,92	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	25,47	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2903,39	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	82086,11	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 13	82086,11	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	49914818,
05	17900352,
91	2804687,6
448107,7	 	248637,76
20729,72	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	49914818,
05	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	29209777,
54	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	18348460,
61	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	12551407,
31	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	28200,36	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	3214873,
96	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	62466225,
36	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	62466225,
36	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	297567,84	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	21563334,
57